Tehniskā specifikācija

Iepirkumam

Ielu apgaismojuma izbūve Krasta ielā, Peldu ielā (Peldu iela 2), Viesītē, Jēkabpils novadā.

ID Nr. JNP/VP/2021/N – 10

- Vispārīgā informācija

  - Būvdarbi jāveic atbilstoši:

    - SIA “LRGB Energo” izstrādātajam paskaidrojuma rakstam BIS-BL-426186-3586 “Ielu apgaismojuma izbūve Krasta ielā, Peldu ielā (Peldu iela 2), Viesītē, Jēkabpils novadā.”;

  - Būvdarbi jāveic un objekts jānodod ekspluatācijā četru mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas;

  - Ielu apgaismojuma projektu jāizbūvē vienlaicīgi ar AS "Sadales tīkls" izprojektēto objektu "0.4kV EPL pārbūve pie T60046, Z-4", Krasta ielā un Peldu ielā 2, Viesītē, Jēkabpils novadā, sadarbojoties ar AS “Sadales tīkls” izvēlēto būvdarbu veicēju.

Pielikumi :

- Darba apjomu saraksti - pievienots Excel failā

- Paskaidrojuma raksts (tehniskā dokumentācija)

- Tehniskās specifikācijas piedāvājuma sagatavošanas laikā

  - Pretendentam ir pienākums iepirkuma gaitā pārbaudīt visu tehniskās dokumentācijas pareizību un neatbilstību gadījumā par to nekavējoties paziņot Pasūtītājam.

  - Visi apjomi, kuri doti Paskaidrojuma rakstā, Pretendentam ir jāpārrēķina. Pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Paskaidrojuma rakstu. Aprēķinot būvdarbu izmaksas, ir jāņem vērā no Paskaidrojuma raksta risinājumiem pārrēķinātie darbu apjomi.

  - Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi, būvizstrādājumi, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami Darbu nodrošināšanai, lai izpildītu Paskaidrojuma rakstā noteikto Darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.

  - Pretendentam ir jāiekļauj visi darbi, kas nepieciešami būvlaukuma funkcionēšanai, (būvobjekta nožogošana un apgaismošana, būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana u.c.), būvniecībai un Objekta pilnīgai nodošanai, ka arī defektu novēršanai garantijas periodā, kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos sakarā ar darba organizāciju.

  - Iepirkuma nolikumā, tai skaitā, šajā specifikācijā un Paskaidrojuma rakstā minētās prasības Pretendentam jāizvērtē detalizēti un ar pietiekamu rūpību, lai, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka finanšu piedāvājumā iekļauti visi izdevumi un riski, kuri nepieciešami, un saistīti ar paredzēto darbu veikšanu, lai nodrošinātu objekta un dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.

  - Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Paskaidrojuma rakstā un ir nepieciešami Darbu izpildes nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Uzņēmējam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc būvdarbu līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai.

  - Turklāt vienības cenās jāievērtē un Uzņēmējam ir jāveic:

    - Darbu uzmērījumi;

    - Iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;

    - Piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā sakārtošana;

    - Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kartībā;

    - Nepieciešamo aprēķinu veikšana, kas pieradītu būvlaukuma sagatavošanas Darbu veikšanas drošību. Jo īpaši – rakumi un tranšejas transporta ceļu tuvumā u.c.;

    - Iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža;

    - Pēc Darbu izpildes novēršami iespējamie Objekta bojājumi, t.sk. teritorijas labiekārtojuma un pievedceļu bojājumi, kas radušies Darbu izpildes gaitā.

    - Būvniecības projekta un izpilddokumentācijas dokumentēšana.

  - Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un Objekta nodošanai.

  - Tāmi Pretendents sagatavo atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un darbu un būvizstrādājumu apjomu sarakstam. Tāmēs jānorāda konkrēti būvizstrādājumi (nepieļaujot variantus), kam jāatbilst Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.

  - Visas norādes iepirkuma dokumentācijā iekļautajās tehniskajās specifikācijās (Darbu un būvizstrādājumu apjomu sarakstos, paskaidrojuma rakstā) uz konkrētu būvizstrādājumu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, raksturo šim būvizstrādājumam izvirzīto kvalitātes prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus būvizstrādājumus, ja tas nav pretrunā ar Paskaidrojuma raksta tehniskajiem risinājumiem. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu atbilstību un kvalitāti tehniskajai specifikācijai.

  - Visiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.

- Tehniskās specifikācijas būvdarbu līguma izpildes laikā

  - Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:

    - Būvniecības likums;

    - citi Latvijas Republikā spēkā esošie būvniecību, darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību regulējošie normatīvie akti;

    - pasūtītāja norādījumi.

  - Pirms līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu laika grafiku;

  - Darbu veikšana ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un tos veicot, kā obligāti jāievēro šādi Pasūtītāja norādījumi:

    - Uzņēmējs ir atbildīgs par transporta kustību būvlaukumā un Objekta pievedceļos, tāpēc visi Objekta pievedceļi, saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem, jāaprīko ar brīdinājuma un informatīvām zīmēm un nepieciešamības gadījumā ar pagaidu nožogojumu;

    - Uzņēmējam jānodrošina satiksmes organizācija atbilstoši 11.10.2011. MK noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošinot ceļa zīmju uzstādīšanu, kontroli būvdarbu laikā un piekļuvi īpašumiem un dzīves vietām, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

    - Visās darbu izpildes vietās būvlaukumā, kā arī teritorijām, kur tiek izmantotas materiālu utt. uzglabāšanai, ir jānodrošina pagaidu nožogojums. Nožogojums jāuzstāda pirms būvdarbu uzsākšanas, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību. Nožogojumam ir jāatbilst saistošajām prasībām attiecībā uz darbiem, kas tiek veikti uz koplietošanas ceļiem vai to tuvumā;

    - Uzņēmējs nes pilnu materiālo atbildību par iespējamajiem negadījumiem vai bojājumiem, kas rodas tā nespējas nodrošināt pietiekamu nožogojumu, apsardzi vai apgaismojumu būvvietā rezultātā, kā arī par iespējamajām neērtībām vai kaitējumu, kas tiek nodarīts sabiedrībai vai īpašniekiem Uzņēmēja nevērības dēļ;

    - Uzņēmējam jāparedz Objekta pievedceļu ikdienas kopšana un pēc Objekta pabeigšanas to atjaunošanas sākotnējā stāvoklī;

    - Uzņēmējam pirms katra darbu veida uzsākšanas, nepieciešams iesniegt un saskaņot ar projektā iesaistītajām pusēm veicamo darbu aprakstus;

    - Veicot segtos darbus, Uzņēmējam pirms darbu pabeigšanas obligāta segto konstrukciju, mezglu un situāciju fotofiksācija;

    - Uzņēmējs nodrošina būvdarbu vadītāja klātbūtni Objektā atbilstoši plānotajiem darbiem.

  - Uzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu atbilstoši 2017. gada 9. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 „ Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām un elektroniski pievieno Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

  - Būvuzņēmēja pienākums pirms Būvdarbu uzsākšanas ir nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par Būvdarbu veikšanu.

  - Būvtāfeli uzstāda Uzņēmējs, iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.

  - Visiem ražotāja dokumentiem - kvalitātes sertifikātiem, pārbaudes lapām, ekspluatācija īpašību deklarācijām un tehnisko datu lapām u.c. dokumentiem, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, ir jābūt pievienotiem Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

  - Visa veida informācija, dokumenti, aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni u.c. Uzņēmējam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā termiņā.

  - Būvdarbos izmantotajiem būvizstrādājumiem jābūt derīgiem paredzētajam izmantojumam, jānodrošina būvei izvirzītā būtiskā prasību izpilde un jāatbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām (būvizstrādājumiem jāpievieno atbilstīga tehniskā dokumentācija).

  - Uzņēmējam ir pilna materiālā atbildība par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

  - Prasības būvdarbu izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpilduzmērījumu veikšana un plānu sagatavošana:

    - Objekta izpildmērījumus un izpildmērījumu plānu sagatavošanu nodrošina Uzņēmējs.

    - Uzņēmējam jānodrošina tehniskajā projektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju un būvju novietojuma, uzmērījumus elektroniski vektordatu formā, atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām.

    - Uzmērījumus sagatavo digitālā veidā vektordatu formā datorizētās projektēšanas (DGN) vai (DWG) datņu formātā un iesniedz vietējās pašvaldības datubāzes turētājam pārbaudei un reģistrācijai vietējās pašvaldības datubāzē.

  - Jautājumos, kas nav noregulēti šajā tehniskajā specifikācijā, vai līgumā Uzņēmējs sadarbojas ar Pasūtītāju.

| Pasūtītājs | uzņēmējs |
| --- | --- |
| Jēkabpils novada pašvaldība |  |
| _______________________ | ______________________ |