JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

###### tālrunis 65236777, Fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

12.06.2014. Nr.1.2.13/159

## Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2014/34

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāju jautājumus par publiskā iepirkuma “Ceļu un ielu remontdarbu investīcijas projekti, Jēkabpilī”, identifikācijas Nr. JPP 2014/36, nolikumu, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

1. Jautājums: Vai var iebūvēt divus Alumīnija kabeļus katrā posmā, tādejādi nodrošinot gan elektrovadāmību, divkārt  palielinot kabeļu caurlaides spēju, un arī nodrošinot nepieciešamo sazemējumu?

Atbilde: Vadīties pēc projekta tehniskās dokumentācijas, ko 
izstrādājis sertificēts inženieris elektroapgādes jomā.

2. Jautājums: Lūdzam precizēt darbu veidus un darbu veikšanai nepieciešamos materiālus, kas jāierēķina tāmes pozīcijas Nr.2 “Veco Lattelecom aku pārbūve ar jaunu dzelzsbetona lūku uzstādīšanu” (Jēkaba, Ziemeļu, Gulbju, Viesītes un Rūpniecības ielās) vienības cenā.

P.S. Apsekojot objektu dabā rodas jautājums: “Vai nav nepieciešama kabeļu kanalizācijas aku pārsegumu komplektu nomaiņa un kabeļu kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz 40t. peldošā tipa vākiem?” Kopējais aku skaits 30 gab.

Atbilde: Ir nepieciešama 30 aku kanalizācijas aku pārseguma komplektu un aku vāku nomaiņa uz 40t peldošā tipa vākiem.

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                    V.Savins

Stankevica 65207309