APSTIPRINĀTS Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas 2018.gada 27.septembra sēdē protokols Nr.232

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Objekta

„Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī”

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Identifikācijas Nr. JPP 2018/69/ERAF

NOLIKUMS

Jēkabpils, 2018

Saturs

1.Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.Iepirkuma nolikums	3

3. Pretendents	3

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu	3

5. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība un informācijas apmaiņa	4

6. Piedāvājuma nodrošinājums	5

7. Piedāvājuma noformējums	5

8. Kvalifikācijas prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti	5

9. Tehniskais piedāvājums	10

10.Finanšu piedāvājums	10

11. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs	11

12. Cita informācija	11

13. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments	11

14. Iepirkuma komisijas tiesības	11

15. Iepirkuma komisijas pienākumi	11

16. Piegādātāja un Pretendenta tiesības	12

17. Piedāvājumu noformējuma pārbaude	12

18. Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām	12

19. Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana	13

20. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	13

21. Nolikuma pielikumi:	14

1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkumā veidne	15

2.pielikums: Izstrādāto būvprojektu saraksta veidne	17

3.pielikums: Piedāvātā personāla saraksta veidne	18

4.pielikums: Piedāvātā būvprojekta vadītāja un projektētāju profesionālās pieredzes apraksta veidne	19

5.pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas,	20

apliecinājuma veidne	20

6.pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne	21

7.pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne	22

8.pielikums: Projektēšanas uzdevums/Tehniskā specifikācija	23

8.1.pielikums: Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” novietojuma shēma	33

8.2.pielikums: Plānoto darbu laika grafika veidne	34

9.pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	36

10.pielikums: Iepirkuma līguma projekti	37

### 1.Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir JPP 2018/69/ERAF.

  - Pasūtītājs ir:

| Pasūtītāja nosaukums | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000024205 |
| Bankas nosaukums | AS SEB banka |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Konta Nr. | LV87UNLA0009013130793 |
| Tālruņa Nr. | +371 652 36777 |
| Faksa Nr. | +371 65207304 |
| e-pasta adrese | vpa@jekabpils.lv |
| e-pasta adrese | iepirkumi@jekabpils.lv (jautājumiem iepirkuma ietvaros) |

  - Iepirkumu veic ar Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumu Nr.293 (protokols Nr. 22., 10.§) izveidotā pašvaldības iepirkumu komisija.

  - Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par publiskā iepirkuma nolikumu:

    - Juridiska rakstura (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana) jautājumos – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas juriste Iveta Ozoliņa, Tālr.Nr. +371 65207306;

    - Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības nodaļas ceļu būvinženieris Edgars Dobelis, Tālr.Nr. +371 20004913;

    - Organizatoriskos jautājumos (piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas komisijas sekretāre Mirdza Stankevica, Tālr.Nr. +371 652 07309.

  - Iepirkums tiek veikts projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanas ietvaros.

### 2.Iepirkuma nolikums

- 2.1.Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.

- 2.2. Atbildes uz piegādātāju jautājumiem par iepirkuma nolikumu tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi.

### 3. Pretendents

- 3.1. Piedāvājumu var iesniegt:

- 3.1.1.   piegādātājs, kas ir fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pretendents);

3.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – pretendents). Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu piegādātāju apvienības parakstīta vienošanās, norādot dalībnieku atbildību pret pasūtītāju iepirkuma līguma izpildei (solidāri atbildīgi par līguma izpildi ir tādi dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām, piegādātājs balstās) un pārstāvības tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Vienošanās dokumentā jānorāda piegādātāju apvienības katra dalībnieka veicamo iepirkuma līguma daļa (jānorāda konkrēta līguma daļa, ko paredzēts veikt katram dalībniekam), kā arī jāapliecina, ja ar pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks slēgts iepirkuma līgums, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pēc savas izvēles: izveidos pilnsabiedrību vai noslēgs sabiedrības līgumu.

### 4. Informācija par iepirkuma priekšmetu

4.1. Iepirkuma priekšmets ir Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 8.pielikums), projektēšanas līgumu (10.1.pielikums) un autoruzraudzības līgumu (10.2.pielikums).

- 4.2. Galvenais CPV kods 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), papildus CPV kods 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).

| Būvobjekta nosaukums | Projektēšanas (Darba) uzsākšanas termiņš | Pieļaujamais projektēšanas (Darba) nodošanas termiņš | Autoruzraudzības izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā | No līguma noslēgšanas dienas | 150 kalendārās dienas | Būvdarbu līguma izpildes laiks, uzsākšana - ne vēlāk kā 4 gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas |

- 4.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Jēkabpils pilsētas administratīvā teritorija..

- 4.4. Iepirkuma priekšmets sastāv no divām daļām:

- 4.4.1. projektēšana saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 8.pielikums) prasībām (turpmāk - Projektēšana);

- 4.4.2. būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un sadarbība neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem (turpmāk - Autoruzraudzība).

- 4.5. Iepirkuma daļa “Autoruzraudzība” saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs 4 (četru) gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas noslēdz būvdarbu līgumu un uzsāk objekta būvdarbus. Ja jebkādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājam nav jāpaskaidro, norādītajā termiņā Pasūtītājs nenoslēdz līgumu par projektā paredzētā objekta būvdarbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt šajā nolikumā izsludināto iepirkuma apjomu par iepirkuma daļu “Autoruzraudzība” un neslēgt autoruzraudzības līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.

- 4.6. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu (abām daļām). Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst.

### 5. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība un informācijas apmaiņa

5.1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz personīgi vai jāatsūta pa pastu iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 5.2.apakšpunktā norādītajā vietā līdz 2018.gada 9.oktobrim plkst.11.00.

5.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūra, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201, darbdienās: no plkst. 8.30 līdz 17.00.

5.3. Piedāvājumu, kas iesniegts vai atsūtīts pēc 5.1.apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, neatver un izsniedz vai nosūta atpakaļ iesniedzējam.

5.4. Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

- 5.5. Informācijas apmaiņa:

- 5.5.1. ieinteresētais piegādātājs un pasūtītājs ar informāciju apmainās elektroniski vai pa faksu, pastu vai nododot personiski;

- 5.5.2. ja piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

- 5.5.3. papildu informāciju nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur publicēts iepirkuma Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- 5.5.4. Ar iepirkuma Nolikumu un papildus informāciju var iepazīties mājaslapā interneta vietnē: https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi/iepirkumi-pil-9-panta-kartiba. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

### 6. Piedāvājuma nodrošinājums

6.1. Nav paredzēts.

### 7. Piedāvājuma noformējums

  - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija.

  - Visa nolikumā noteiktā informācija pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā. Informācijas sagatavošanā jāievēro nolikuma pielikumos pievienoto veidlapu forma un teksts.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

  - Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām.

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāievēro  Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds).

  - Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona.

  - Pretendents piedāvājumā norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu, ja tādas ir.

  - Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesniedz vienā slēgtā aploksnē ar norādi:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, Identifikācijas Nr. JPP 2018/69/ERAF

un Pretendenta nosaukums, adrese

### 8. Kvalifikācijas prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| --- | --- |
| 8.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā veidne (Nolikuma 1.pielikums). |
| 8.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz pieteikums kā personu apvienībai. Ja Pretendents balstās uz cita uzņēmēja saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad Pretendentam un uzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles. Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām tikai tad, ja šie uzņēmēji sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (Nolikuma 5.pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros. Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu saimniecisko vai finansiālo stāvokli, tas pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina šo piegādātāju sadarbību konkrētā līguma izpildei. Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu tehniskām un profesionālām spējām, tas pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. |
| 8.3. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība: - papildus pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: - piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; - katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi; - dalībnieku atbildība pret pasūtītāju iepirkuma līguma izpildei (solidāri atbildīgi par līguma izpildi ir tādi dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām, piegādātājs balstās), norādot katra dalībnieka konkrēta līguma darba daļu un apjomu % (procenti) no piedāvātās līgumcenas; - informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku; - pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu (ja piegādātājs balstās uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka saimnieciskajām un finansiālajām spējām, tad šādi biedri atbild par iepirkuma līguma izpildi solidāri), un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam. |
| 8.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 8.5., 8.6. un 8.10.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |  |
| 8.5. Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija izslēdz no dalības iepirkumā, ja uz to attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem (minētie nosacījumi attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība); | Iepirkuma komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 9.panta astotās daļas 1., 2., 3.punkta nosacījumi. |
| 8.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts, vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos projektēšanas darbus. | a) Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. b) Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt projektēšanas darbus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos reģistrācijas faktus apliecinoši dokumenti. |
| 8.7. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) kā būvprojekta izstrādātājam ir pieredze vismaz 1 (viena) pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādē (pretendents kopējo pieredzi var apliecināt ar vienu līgumu vai ar vairākiem līgumiem, bet jābūt izpildītām vismaz šādām prasībām): 8.7.1. ielas posma kopējais garums ir vismaz 450m; 8.7.2. jebkurā no pretendenta uzrādītajiem līgumiem jābūt izstrādātai vismaz ceļu daļai, lietus ūdens kanalizācijas tīklu daļai, elektroapgādes tīklu daļai, elektronisko sakaru tīklu daļai; 8.7.3. jebkurā no pretendenta uzrādītajiem līgumiem jābūt veiktai ielas būvprojekta izstrādāšanai, kurā ir projektēta ielas apgaismojuma tīklu izbūve ar būvdarbu apjomu ne mazāk kā 450m; 8.7.4. būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014. gada 1.oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014. gada 1. oktobra). | Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto veidni, par katru pieredzi apliecinošo objektu klāt pievienojot pozitīvu pasūtītāja atsauksmi, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 8.7.punkta prasībām. Atsauksme nav jāiesniedz, ja būvprojekta izstrādes pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība un līgumslēdzēja puse ir bijis Pretendents. |
| 8.8.Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju: | Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni, klāt pievienojot speciālistu kvalifikāciju (sertifikātu) apliecinošas kopijas darbu veikšanai Latvijas Republikā vai norādi (saiti) uz publiskā reģistrā pieejamu informāciju. Ārvalstu pretendenta piedāvāto speciālistu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai. Ja pretendents darbu izpildē piesaista ārvalstī profesionālo kvalifikāciju ieguvušu speciālistu, tad par šādu speciālistu papildus pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņems no institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā, atļauju sniegt īslaicīgu pakalpojumu Latvijas Republikā tam Pretendenta piedāvātajam speciālistam, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, un iesniegs šo atļauju Pasūtītājam. Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz. |
| 8.8.1. Būvprojektu vadītājs, kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā un, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) būvprojekta vadītāja vai būvprojekta ceļu daļas vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām jaunas būvniecības vai pārbūves projektēšanas līgumu, kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem: 8.8.1.1. ielas posma kopējais garums ir vismaz 450m; 8.8.1.2. būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014. gada 1. oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014. gada 01. oktobra). | Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto veidni. Būvprojekta vadītāja pieredzē netiks ieskaitīta pieredze izpētes un autoruzraudzības līgumos, kā arī mākslīgo būvju, ceļa inženierbūvju, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu) projektēšanas un būvuzraudzības līgumos. |
| 8.8.2. Projektētāji: 8.8.2.1. Elektroietaišu projektētājs, kurš ir sertificēts elektroietaišu projektēšanā un, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) būvprojekta vadītāja vai būvprojekta daļas vadītāja amatā ir pieredze ielas apgaismojuma projekta vai ielas/autoceļa projekta apgaismojuma daļas projektēšanas līgumā, kurā ir projektēta ielas apgaismojuma tīklu izbūve ar būvdarbu apjomu ne mazāk kā 450m; 8.8.2.2. Sertificēti speciālisti: 8.8.2.2.1.Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs; 8.2.2.2.2.Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs. | Pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes apraksts (par katru speciālistu atsevišķi), saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto veidni. Pretendents pievieno sertifikātu kopijas |
| 8.9. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. | Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienoto veidni. |
| - Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā. | Pasūtītājs, attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu, iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja attiecībā uz minēto personu vai apakšuzņēmēju ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, attiecīgais pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja šis pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu saskaņā ar kārtību, kāda noteikta normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā. Ārvalstu pretendentam vai kandidāta amatpersonām jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa par valdes/padomes sastāvu, kā arī pretendenta apliecinājums, ka informācija aizvien ir aktuāla |

### 9. Tehniskais piedāvājums

- 9.1. Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 7.pielikums) pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu/Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 8.pielikums) un iepirkuma līgumu projektiem (Nolikuma 10.pielikums).

- 9.2. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj Darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām saskaņā ar piedāvāto formu (Nolikuma 8.2.pielikums)

- 9.3. Tehniskais piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņā) izmantojot Microsoft Word programmu.

### 10.Finanšu piedāvājums

- 1.Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu/Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 8.pielikums) un iepirkuma līgumu projektiem (Nolikuma 10.pielikums) un jāaizpilda atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 9.pielikums).

- 10.2.Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās tiešās un netiešās izmaksas,  visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevu maksājumi.

- 10.3. Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņā) izmantojot Microsoft Word/Excel programmas.

### 11. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs

- 11.1. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.

### 12. Cita informācija

- 12.1. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

### 13. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

- 13.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (veidlapa pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/fīiter?lamr=lvL). Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

### 14. Iepirkuma komisijas tiesības

- 14.1. Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.

- 14.2. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- 14.3. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

- 14.4. Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

### 15. Iepirkuma komisijas pienākumi

- 15.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma norises dokumentēšanu.

- 15.2. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

- 15.3. Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- 15.4. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

### 16. Piegādātāja un Pretendenta tiesības

- 16.1. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai iepirkuma komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta sestajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam varētu to sniegt ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- 16.2. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

- 16.3. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

### 17. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

- 17.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma prasībām.

- 17.2. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

### 18. Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām

- 18.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

- 18.2. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

- 18.2.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

- 18.2.2. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkuma komisija nenoraida piedāvājumu, bet pieprasa, lai kandidāts vai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

- 18.3. Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs;

- 18.4. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma prasībām:

- 18.4.1. Pretendenta piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma prasībām;

- 18.4.2. Pretendenta piedāvātajam personālam nav apliecinājumu par gatavību veikt piedāvājumā minēto Darbu.

### 19. Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana

- 19.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 9.punkta un Projektēšanas uzdevums/Tehniskā specifikācija (Nolikuma 8.pielikums) norādīto tehnisko prasību līmenim.

- 19.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

- 19.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

- 19.4. Par kļūdu labojumu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam.

- 19.5. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

- 19.6. Ja attiecībā uz minēto personu vai apakšuzņēmēju ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, attiecīgais pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja šis pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu saskaņā ar kārtību, kāda noteikta normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā.

19.7. Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienādas, komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis Pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru vai katru piegādātāju apvienības dalībnieku). Ja starp Pretendentiem nav neviena, kurš atbilst iepriekš minētajam kritērijam, vai šim kritērijam atbilst vairāki Pretendenti, tad komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 8.7.apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādīts projektēšanas līgums ar garāku pilsētas ielas vai ielas posma ar inženierkomunikācijām būvprojekta izstrādi.

### 20. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

20.1. Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. Nolikuma 11.punktu).

20.2. Ja Pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst Nolikumam pievienotajai Tehniskajai specifikācijai vai citām Nolikuma prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības piedāvājumu izvērtēšanā.

20.3. Izraudzītajam Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.

20.4. Ja Nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents Komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- 20.5. Iepirkuma līgumu par iepirkuma daļas “Projektēšana” izpildi slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 10.1.pielikums). Ja iepirkuma laikā ir veikta sarakste ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei, tad to pievieno līgumam kā pielikumu.

- 20.6. Līgumu par iepirkuma daļu “Autoruzraudzība” slēdz pēc iepirkuma daļas “Projektēšana” pabeigšanas un būvdarbu līguma par izstrādātā būvprojekta realizāciju noslēgšanas. Līgums par iepirkuma daļu “Autoruzraudzība” netiek slēgts, ja Pasūtītājs nerealizē šī iepirkuma rezultātā izstrādāto būvprojektu jebkādu iemeslu dēļ vai 4 (četru) gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas Pasūtītājs nenoslēdz būvdarbu līgumu. Pretendentam nav tiesību pretendēt uz jebkādu kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību sakarā ar autoruzraudzības līguma neslēgšanu.

### 21. Nolikuma pielikumi:

NOLIKUMA PIELIKUMI

### 1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkumā veidne

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī”

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Identifikācijas Nr. JPP 2018/69/ERAF

<Vietas nosaukums>, <gads>. <datums>.<mēnesis>

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| E-pasta adrese |  |
| Faksa Nr. |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums |  |
| Citi uzņēmēji (uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents), t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums |  |

1. <Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana (Id.Nr. JPP 2018/69/ERAF) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

2. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums).

Iesniedzot šo Pieteikumu, Pretendents apliecina, ka:

- nav  tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā;

- nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkumā;

- sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā;

- atļauj Pasūtītājam apstrādāt savus fiziskas personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu;

- piekrīt, savstarpējā sarakstē iepirkuma ietvaros un iepirkuma rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, izmantot šajā pieteikumā  norādīto elektroniskā pasta adresi.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, iniciālis un uzvārds) |

### 2.pielikums: Izstrādāto būvprojektu saraksta veidne

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendenta vai piesaistītā uzņēmēja nosaukums pieredzes saraksts par iepriekšējo piecu gadu laikā izstrādātajiem būvprojektiem

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo nolikuma 8.7.punktā prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

* Pretendents pievieno pozitīvu pasūtītāja atsauksmi, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 8.7.punkta prasībām.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 3.pielikums: Piedāvātā personāla saraksta veidne

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendenta piedāvātā personāla saraksts

| Nr. p.k. | Vārds, Uzvārds, personas kods | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš | Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums | Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.) | Speciālista kontakttālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 4.pielikums: Piedāvātā būvprojekta vadītāja un projektētāju profesionālās pieredzes apraksta veidne

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja un projektētāju profesionālās pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Sertifikāta Nr.

- Sertifikāta darbības joma:

| Nr. p.k. | Būvprojekta, līguma nosaukums, līguma numurs adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo šī nolikuma 8.8.1.apakšpunktā prasīto pieredzi | Līguma izpildē amatā pavadītais laiks - % | Amats līgumā | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta speciālistu un to norādīto objektu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

*Pretendents pievieno  speciālistu sertifikātu kopijas atbilstoši (Nolikuma 8.8.2 punkts)

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts, un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā <paredzamais amats> strādāt pie iepirkuma līguma Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (Id.Nr. JPP 2018/69/ERAF) darbu izpildes.

(Apliecinājumu aizpilda, ja nav pretendenta darbinieks)

____________________________

(speciālista paraksts, atšifrējums)

2018. gada ____._______________

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 5.pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas,

### apliecinājuma veidne

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, (Id.Nr. JPP 2018/69/ERAF) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, (Id.Nr. JPP 2018/69/ERAF) ietvaros;

- apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Vārds, Uzvārds, personas kods | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš | Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums | Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.) | Speciālista kontakttālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.... |  |  |  |  |  |  |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

### 6.pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Apakšuzņēmēju saraksts, darbu veids un paredzētais darbu apjoms

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> apliecina, ka darbu izpildes laikā pretendenta veicamo darbu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma, apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma.

| Nr. p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs | Veicamā Darba daļa |  |  | Uzņēmuma statuss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nododamās līguma daļas apraksts | Apjoms (EUR) | % no piedāvātās līgumcenas | Norādīt, vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
|  | Veicamā Darba daļa 10% vai lielāka: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 7.pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne

### TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana (Identifikācijas Nr. JPP 2018/69/ERAF)

- TEHNISKAJĀ PIEDĀVĀJUMĀ iekļauj:

- Pretendenta organizatorisko struktūrshēmu (norādot Pakalpojuma izpildē iesaistītā Personāla specializāciju);

- Darba izpildes laika grafiku, kam jāsatur šāda informācija:

- veicamo Projektēšanas darba daļu uzskaitījumu to izpildes secībā;

- pakalpojuma izpildē iesaistīto speciālistu laika plānojums.

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PIELIKUMI

- Objekta “Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” novietojuma shēma (Nolikuma 8.1.pielikums)

- Darba laka grafika parauga veidne (Nolikuma 8.2.pielikums)

|  | Jā/nē |
| --- | --- |
| Projektēšanas uzdevums/Tehniskā specifikācija (Nolikuma 8.pielikums) Pretendentam ir saprotams un Pretendents ir gatavs to izpildīt un noslēgt Projektēšanas līgumu, kā arī Autoruzraudzības līgumu saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem |  |
| Pretendents var izpildīt Nolikuma Projektēšanas līgums (Nolikuma 10.1.pielikums) un Autoruzraudzības līgums (Nolikuma 10.2.pielikums) noteikumus |  |

Piezīmes:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 8.pielikums: Projektēšanas uzdevums/Tehniskā specifikācija

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS/TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# I VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

- Objekts: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī”.

- Pamatojums un būvprojekta vispārīgs apraksts

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā degradēto teritoriju investīciju projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” ietvaros atbilstoši MK noteikumiem Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām īstenošanas noteikumi”, paredzēts izstrādāt Zīlānu ielas pārbūves būvprojektu. Projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” mērķis ir Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā esošās degradētās teritorijas revitalizācija, lai attīstītu uzņēmējdarbību atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.

Iela tiek projektēta kā publiska infrastruktūras objekts, kas nepieciešams piekļuves nodrošināšanai ražošanas objektiem.

Ielas jaunbūves būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, standartu, ieinteresēto instanču tehnisko noteikumu prasībām, uzlabojot ielas seguma konstruktīvo risinājumu, nodrošināt satiksmes, gājēju, riteņbraucēju drošības un satiksmes komfortu, transporta satiksmes trokšņa mazinājumu. Būvprojekta risinājumi jāsalāgo ar iepriekš izstrādātā būvprojekta “Zīlānu ielas posma no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai pārbūve, Jēkabpilī”  risinājumiem.

- Apbūves galvenie parametri

Ielas jaunbūve~ 450 m garumā (norādīts trases aptuvenais garums neskaitot nobrauktuves uz blakus teritorijām un krustojumiem). Zemes gabala kadastra apzīmējums – 5601 001 0812, 5601 001 0860.

Apstiprināmajā Teritorijas plānojumā projektējamai teritorijai noteikta atļautā izmantošana– TR transporta infrastruktūras teritorija (ielas un ceļi), būves klasifikācijas kods: 2112 01 (Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu)

- Projektēšanas pamatnosacījumi

  - Projekta izstrādes mērķis

Būvprojekta izstrādes mērķis ir izbūvējot jaunu ielu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām īstenošanas noteikumi” nodrošināt piekļuvi ražošanas infrastruktūras objektiem.

- Projektēšanas stadijas

Būvprojekts minimālā sastāvā MBP, Būvprojekts BP - ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

- Būvprojektēšanas prasības

  - Pasūtītājs nodrošina būvprojekta izstrādātāju ar:

    - projekta izstrādes kontaktpersonu no Pasūtītāja puses;

    - īpašumtiesības apliecinošiem dokumentiem.

  - Izpildītājs:

    - Projektētājs pasūta un saņem, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtu pilnvarojumu, (ja tādi nav saņemti vai nepieciešams tos aktualizēt, pagarināt):

      - valsts, pašvaldības un citu ieinteresēto institūciju (inženiertīklu turētāju) tehniskos noteikumus;

      - citus nepieciešamos noteikumus un atļaujas Būvprojekta izstrādei.

    - Ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem, kā arī visām atbildīgajām institūcijām un Pasūtītāju;

    - Veic topogrāfiskos uzmērījumus un ģeotehnisko izpēti projektēšanai nepieciešamā apjomā;

    - Izstrādā būvprojektu saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 “Autoceļi un ielas”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"” un citu normatīvo aktu prasībām;

    - Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņo ar Pasūtītāju būvprojekta risinājumus, konkrētās izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus;

    - Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu sagatavo būvniecības iesniegumu un izstrādā būvprojektu atbilstoši līguma, būvatļaujas, spēkā esošu būvnormatīvu, Valsts standartu, tehnisko noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām;

    - Nodrošina būvprojektā iekļauto materiālu un būvizstrādājumu atbilstību LR normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem;

    - Nosaka būvprojekta izmaksas atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām. Aprēķina un uzrāda visas būvniecības izmaksas, nodalot atsevišķi attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, atsevišķu būvprojekta sadaļu, teritorijas labiekārtošanas darbu, materiālu un mehānismu izmaksu pozīcijas, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām īstenošanas noteikumi” prasībām. Katrai sadaļai izstrādājama atsevišķa lokālā tāme. Katras lokālās tāmes beigās pievienot virsizdevumu daļu, peļņu un PVN daļu. Katrā inženiertīklu lokālajā tāmē nepieciešams norādīt izbūvējamā inženiertīkla garumu. Būvdarbu apjomus sadalīt identiski lokālajām tāmēm;

    - Izstrādā projektu satiksmes organizācijai būvdarbu laikā;

    - Izstrādā darbu organizācijas projektu (DOP), kurā paredzēti pasākumi būvdarbu nodrošināšanai;

    - Būvprojekta izstrādē nodrošina būvprojekta vadītāja līdzdalību, kurš veic projektēšanas darbu koordinēšanu starp atsevišķām projekta daļām un to savstarpējo saskaņošanu, kā arī atbild par projekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu, Tehnisko noteikumu un darba uzdevuma prasībām;

    - Nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies būvprojekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt būvprojekta izstrādi un termiņus;

    - Kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

    - Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju detalizēta projekta daļu iespējamo tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles gadījumā;

    - Nepieciešamības gadījumā izpildītājs veic papildus uzmērīšanas un izpētes darbus;

    - Projektētājam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti;

    - Projektu risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem;

    - Projektētājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, vājstrāvu tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanas vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda izbūves augstumi inženiertīkliem;

    - Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi Būvprojekta izstrādes laikā, precizējot Pasūtītāja prasības Būvprojekta izstrādei.

- Būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši:

  - Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

  - Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

  - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana””;

  - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””;

  - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””;

  - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana””;

  - Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums””;

  - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves";

  - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves";

  - Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumiem Nr.257 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli””;

  - Latvijas valsts standartam LVS 190-1 “Ceļa trase”;

  - Latvijas valsts standartam LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi”;

  - Latvijas valsts standartam LVS 190-10 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”;

  - Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un valsts standartiem.

- Prasības paredzamajiem risinājumiem, pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem

Būvprojektā jāparedz materiāli, iekārtas un agregāti, kuriem novērtēta atbilstība likumā „Par atbilstības novērtēšanu” un Ministru kabineta 25.03.2014 Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajā kārtībā.

Izstrādājot būvprojektu, “Ielas jaunbūve, Jēkabpilī” piemērot Ministru kabineta noteikumus Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”. Ja piegādātājs izstrādās jaunu apgaismojuma sistēmu, tas iesniedz pierādījumu, ka ielu apgaismojuma projektu izstrādās sertificēti darbinieki ar pieredzi līdzīgu projektu izstrādē iepriekšējo trīs gadu laikā.

Būvprojekta sastāvā jāizgatavo ārējo inženiertīklu savietotie rasējumi, kuri pirms iesniegšanas pasūtītājam savstarpēji jāsaskaņo visu projekta sadaļu vadītājiem.

Risinājumu, tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlē jāvadās no lietderības un ilgmūžības kritērijiem, Risinājumu tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlei jābūt racionālai un pamatotai, ņemot vērā būves funkciju, paredzamo lietošanas veidu un intensitāti. Jebkura būvizstrādājuma pielietojumā jāņem vērā ražotāja rekomendācijas.

Visām Būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši RAL vai NCS sistēmām, bet gadījumā, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda precīzs krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods, pieejamība.

- Vides pieejamība

Projektējot ielu pārbūvi, ievērot vides pieejamības noteikumus un “Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem”.

- II PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī”

būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums, adrese | - Nosaukums: „Ielas jaunbūve Zīlānu ielas mikrorajonā, Jēkabpilī” |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis | Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tālr.: 65236777, fakss: 65207304, e-pasts: vpa@jekabpils.lv. |
| 3. | Būvniecības veids | Jauna būvniecība (II inženierbūves grupa) |
| 4. | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā MBP, Būvprojekts BP |
| 5. | Projektēšanas robežas | Ielas pirmais pieslēgums Zīlānu ielai starp īpašumiem Zīlānu 95 un 95A. Otrais pieslēgums aiz īpašuma Zīlānu 117. Atzara posma garums ~450 m garumā. Ielas būvniecībai izmantojamie zemes gabalu kadastri 5601 001 0860; 5601 001 0812 |
| 6. | Objekta novietne un raksturojums | Zemes gabali, uz kura tiek plānots izbūvēt ielas atzaru, pieder Jēkabpils pilsētai pašvaldībai. Atzars šķērsos neapbūvētu teritoriju, kuram pieguļoši ir privātmāju apbūves teritorija. |
| 7. | Izbūves mērķis | Zemes vienībā 5601 001 0844 tiek plānoti ražošanas uzņēmumi, kuriem jānodrošina piekļuve no Zīlānu ielas. Izstrādāt ielas jaunbūves būvprojektu atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, standartu, ieinteresēto instanču tehnisko noteikumu prasībām, nodrošinot satiksmes drošības un komfortu, panākt uzņēmumu radīto trokšņu mazinājumu. Ielas nodalījumā atrodas 20kV gaisvadu līnijas, kas ir pārbūvējamas pazemes kabeļos. |
| 8. | Būvprojektēšanas nosacījumi | Pasūtītājs nodrošina: - projektēšanas uzdevumu; - īpašumu apliecinošus dokumentus; Projektētāja uzdevums: - pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus; - projektējot ievērot projektēšanas uzdevuma prasības, LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības; - kļūdu un neprecizitāšu labošana, ja tādas fiksētas būvprojektā; - veikt ģeotehnisko izpēti; - veikt inženiertopogrāfisko izpēti; - veikt papildus inženiertopogrāfisko izpēti, ja inženierkomunikāciju īpašnieku tehniskajos noteikumos ir norādīta pieslēguma vieta, kura atrodas aiz zemes gabala robežas. |
| 9. | Norādījumi grafisko dokumentu izstrādei | Būvprojekta saturam jāatbilst Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana", 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām, MK not. Nr. 645 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi. Būvprojekta ieteicamais sastāvs: - Vispārīgā daļa: - Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; - Inženierizpētes materiāli; - Topogrāfiskā izpēte, reģistrēta SIA „Mērniecības datu centrs”; - Ģeotehniskā izpēte; - Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa un ielas tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību; - Atļaujas un saskaņojumi; - Satiksmes drošības audita atzinums un paskaidrojums par vērā neņemtajiem audita ieteikumiem. - Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa: - Vispārīgo rādītāju lapa; - Būvprojekta ģenerālplāns mērogā 1:500 uz topogrāfiskā plāna; - Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns mērogā 1:500 uz topogrāfiskā plāna; - Vertikālais plānojums; - Horizontālais plānojums; - Labiekārtojuma un apstādījumu plāns; - Grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; - Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcijas un detaļas; - Detālie rasējumi; - Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas. - Transporta kustības organizācijas shēma - Inženierrisinājumu daļa: Nepieciešamie inženiertīkli (saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju tehniskajos noteikumos izvirzītām prasībām, katru inženiertīklu projekta daļu izdot atsevišķā sējumā) - Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli; - Lietus ūdens kanalizācija (grāvju sistēma vai novadīšana kolektorā); - Elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve, ārējie tīkli; - Elektronisko sakaru tīkli; - Arhitektūras risinājumi, apstādījumi. - Darbu organizēšanas projekts DOP iekļaut darbu izpildes secības aprakstu, satiksmes organizāciju būvdarbu izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiku, veicamo pārbaužu sarakstu (norādot sasniedzamos parametrus) - Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi, - Ekonomiskā daļa: - būvdarbu apjomu saraksts (BA); sadalījums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 239, Nr.645 - izmaksu aprēķins (T); sadalījums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 239, Nr.645 - iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. Ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu. |
| 9.1. | Norādījumi par grafisko dokumentu apjomu | - Ielas brauktuves izbūves rezultātā paredzēt ielas braucamo daļu ar 2 braukšanas joslām, kuru minimālais platums ir 3,00 m, nomales 0.75m. - Plānot divus atzara pieslēgumus Zīlānu ielai. - Normālprofils tiek noteikts atbilstoši LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili” prasībām. - Zīlānu ielas atzara pieslēgumi saskaņojami ar Zīlānu ielas pārbūves būvprojekta risinājumiem. Projekta risinājumus un pieslēgumus savstarpēji saskaņot ar atbildīgajiem projektētājiem. - Nodrošināt piekļūšanu visiem īpašumiem norādīt visu iebrauktuvju risinājumus līdz zemes gabalu robežām. Saglabāt nobrauktuves uz esošajiem īpašumiem, ja tiek paredzētas izmaiņas, to atrašanās vietas saskaņot ar pasūtītāju un īpašnieku. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. - Būvprojektā paredzēt ielai pieguļošās teritorijas rekultivāciju; - Projektēt vaļēju lietus ūdens novadīšanas sistēmu paredzot, ka ūdeņi tiks novadīti projekta “Zīlānu ielas pārbūves, Jēkabpilī” ietvaros projektējamā grāvju sistēmā vai paredzot lietus ūdens novadīšanu lietus ūdens kolektorā, kas atrodas zemes gabala ar kadastra nr. 5601 001 0860 DR stūrī. Risinājumus saskaņot ar Zīlānu ielas pārbūves būvprojektu. - Nepieciešamības gadījumā projektēt esošo inženierkomunikāciju pārvietošanu, pārbūvi, atjaunošanu, saskaņā ar atbilstošo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, LR Būvnormatīvu un standartu prasībām, ja tehniskā projekta risinājumi nav iespējami esošo komunikāciju trases vai tehniskā stāvokļa dēļ. Komunikāciju lūkas, iespēju robežās, neizvietot autotransporta riteņu trajektorijā. - Projektēt ielas apgaismojumu (kabeļu trasi un apgaismojuma laternas) pa ielas vienu pusi, posmā no tālākā krustojuma ar Zīlānu ielu līdz iebrauktuvei uz ražošanas ēku. Ielas apgaismojumam paredzēt LED gaismekļus uz koniska, cinkota apgaismes balsta. Būvprojektā atbilstoši aprēķinam norādīt balsta augstumu, konsoles parametrus. Būvprojektā iekļaut izgaismojuma aprēķinu un grafisko vizualizāciju atbilstoši LVS 190-9. Gaismekļu tipu un dizainu saskaņot ar Pasūtītāju. - Projektēt satiksmes organizāciju. Iesniegt detalizētu satiksmes organizācijas shēmu visam būvniecības periodam. - Projektēt 20kV EPL pārbūvi līnijā OL-25 no atdalītāja O-25-1 līdz balstam Nr.16; līnijā OL-27 no atdalītāja O-27-1 līdz balstam Nr.16. - Projektēt divas 20kV kabeļlīnijas pārnešanu līnijā OL-24 un OL-23 uz atzara kreiso pusi. - Projektēt ūdens vada un saimnieciskā kanalizācijas izbūvi visā Zīlānu ielas atzara posmā saskaņā ar SIA “Jēkabpils ūdens” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. |
| 9.2. | Īpašie nosacījumi grafisko dokumentu izstrādei | Saņemt nosacījumus un izpildīt prasības dokumentos: - Jēkabpils pilsētas pašvaldības būvinženiera izsniegtie tehniskie noteikumi lietus ūdens novadīšanai; - Jēkabpils pilsētas pašvaldības energosistēmu inženiera izsniegtie tehniskie noteikumi elektroapgādes ārējiem tīkliem; - Jēkabpils pilsētas pašvaldības ainavu arhitektes izsniegtie teritorijas iekārtošanas noteikumi; - AS „Sadales tīkls” izsniegtie tehniskie noteikumi; - VAS „Latvijas valsts ceļi” izsniegtie tehniskie noteikumi; - SIA „Jēkabpils ūdens” izsniegtie tehniskie noteikumi; Nepieciešamības gadījumā (ja ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus vai ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no citas iestādes, kas nav minēta sarakstā) Projektētājam jāpieprasa citi tehniskie noteikumi vai īpašie noteikumi. Tehnisko noteikumu derīguma termiņa izbeigšanās gadījumā, Projektētājam jāpieprasa vai jāaktualizē tehniskie noteikumi. |
| 9.3. | Saskaņošanas nosacījumi | - Būvprojekts saskaņojams ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamenta speciālistiem; - būvprojekts saskaņojams ar visām institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus; - Būvprojekts jāsaskaņo ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas; - Jēkabpils pilsētas būvvaldes atzīme. |
| 9.4. | Grafisko dokumentu noformēšana un sastāvs | - Būvprojekts minimālā sastāvā(MBP) jāsagatavo 3 (trīs) eksemplāros uz papīra: - 1.eksemplārs – būvprojekta izstrādātājam ar oriģinālu pasūtītāja saskaņojumu (zemes gabala īpašnieki), iešūts Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā; - 2.eksemplārs – Būvvaldei ar oriģinālu pasūtītāja saskaņojumu (zemes gabala īpašnieki), iešūts Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā; - 3.eksemplārs – Pasūtītājam - Būvprojekts jāsagatavo 7 (septiņos) eksemplāros uz papīra: - 1.eksemplārs – būvprojekta izstrādātājam ar oriģinālu saskaņojumu, iešūts Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā; - 2.eksemplārs – Būvvaldei ar oriģinālu saskaņojumu, iešūts Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā; - 5 (pieci) eksemplāri – Pasūtītājam ar oriģinālu saskaņojumu - Būvprojekts jāieraksta elektroniskā formātā 2 (divās) CD matricās, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos: - Rasējumi - .dwg (versija līdz 2010.g), - Vizuālie materiāli un foto - .jpeg, - Teksta materiāli un aprēķini - .doc vai .xls, - Darbu apjomi - .xls - Sagatavoti atbilstoši MK 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”. - Visa būvprojekta kopiju jāieraksta atsevišķā mapē - .pdf formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā formāta mapju sadalījumam, - Tāmes jāieraksta atsevišķā CD matricā - .xls formātā, - Noskenētiem un ierakstītiem jābūt saskaņojumiem uz visām rasējumu lapām. |
| PASŪTĪTĀJS |  | Amats, vārds, uzvārds Pilsētvides departamenta direktors Raits Sirmovičs |

- PRASĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAI

Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī”

būvdarbiem

- Identifikācijas Nr. JPP 2018/69/ERAF

  - Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.

  - Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Autoruzraugam būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.

  - Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.

  - Persona, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši būvprojektam un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas apsekojuma vietā 24 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekojuma laiku.

  - Nepieciešamības gadījumā Autoruzraugs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā iespējami īsā laikā.

  - Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

### 8.1.pielikums: Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” novietojuma shēma

Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī”

novietojuma shēma

Jaunbūvējamās ielas posms

Objekta “Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī”  aptuvenais garums sastāda 450 m. Pārbūves darbi paredzēti posmā no Zīlānu ielas.

Nekustamo īpašumu kadastra numuri: 5601 001 0860, 5601 001 0812,

Plānotie būves tehniskie rādītāji, tai skaitā brauktuves platums, autostāvvietu, ietvju, gājēju un velosipēdistu celiņa platumi un apjomi tiks precizēti būvprojekta izstrādes gaitā.

Inženiertīklu, tai skaitā esošo elektrotīklu, sakaru tīklu, ielas apgaismojuma, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas, ūdensvadu un gāzesvadu, izbūve, aizsardzība vai pārbūve tiks precizēta projekta izstrādes gaitā.

### 8.2.pielikums: Plānoto darbu laika grafika veidne

Plānoto darbu laika grafiks būvprojekta "Ielas jaunbūve Zilā nu ielas mikrorajonā, Jēkabpilī"

| Nr. p.k. | Aktivitāte | 2018.-2019. gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. nedeja | 2. nedeja | 3. nedeja | 4.nedēļa | 5. nedeja | 6. nedeja | 7.nedeja | 8. nedēļa | 9. nedēļa | 10. nedēļa | 11. nedēļa | 12. nedēja | 13. nedeja | 14. nedeja | 15. nedēļa | 16. nedeja | 17. nedēja | 18. nedeja | 19. nedeja |
| 1. | Vispārīgās daļas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu un materiālu saņemšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Topogrāfiskā izpēte (TI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ģeotehniskā izpēte (ĢI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa un ielas tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija, par vides pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Atļaujas un saskaņojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Satiksmes drošības audita atzinuma saņemšana un paskaidrojuma sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vispārīgo rādītāju lapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Būvprojekta ģenerālplāna izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Vertikālais plānojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Horizontālais plānojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Labiekārtojuma un apstādījumu plāns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Raksturīgo griezumu ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcijas un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Būvizstrādajumu un būvmateriālu specifikāciju sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Transporta kustības organizācijas shēmas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Inženierrisinājumu daļas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Elektroapgāde (ielu apgaismojuma tīkli), ārējie tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Elektroapgādes ārējie tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Lietusūdens kanalizācijas tīkli (LKT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Elektronisko sakaru tīkli (EST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Darbu organizēšanas projekta (DOP) izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ekonomikas daļas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Būvdarbu apjomu saraksts (BA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Izmaksu aprēķins (T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Būvprojekta saskaņošana ar pasūtītāju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Projektēšanas darba sanāksmes ar pasūtītāju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Būvprojekta saskaņošana ar pasūtītāju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Būvprojekta saskaņošana un tehnisko noteikumu saņemšana ar nepieciešamajām institūcijām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Būvprojekts minimālā sastāvā saskaņots būvvaldē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Jēkabpils pilsētas būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 9.pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī”

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Identifikācijas Nr. JPP 2018/69/ERAF

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Piedāvātā līgumcena

Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt iepirkumā Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (Id.Nr. JPP 2018/69/ERAF) minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu par šādu līgumcenu:

Projektēšanas un autoruzraudzības cena euro bez PVN

EUR ___________________(____________euro, _____centi), tai skaitā:

- būvprojekta izstrādes izmaksas bez PVN EUR _____(______euro, ____centi);

- autoruzraudzības izmaksas bez PVN EUR ______(______euro, _____centi).

Apliecinām, ka esam izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt projektēšanas un autoruzraudzības darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu.

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi darbi, kas nepieciešami tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzības veikšanai.

Apliecinājums par Darbu izpildes periodu

Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums par darbu izpildi, projektēšanas darbi tiks veikti 150 (viens simts piecdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 10.pielikums: Iepirkuma līguma projekti

- 10.1.pielikums IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS (PROJEKTĒŠANA)

- IEPIRKUMA LĪGUMS

Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde

(Id.Nr. JPP 2018/69/ERAF)

| Jēkabpilī, | 2018.gada ___.___________ |
| --- | --- |

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, tās domes <amats, vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Nosaukums, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds personā, kurš rīkojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums vai ieraksta datums komercreģistrā (turpmāk - Izpildītājs) no otras puses, pamatojoties uz publiskā iepirkuma Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (Id.Nr. JPP 2018/69/ERAF) rezultātiem projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanas ietvaros, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisijas 2018.gada datums. mēnesis lēmumu (sēdes protokols Nr.__), noslēdz līgumu par:

- 1. Definīcijas

  - Dienas ir kalendārās dienas.

  - Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

  - Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt Izpildītāja paziņojumus un dokumentus, kā arī informēt Izpildītāju par Pasūtītāja lēmumiem.

2. Līguma priekšmets

2.1.Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” (turpmāk – Darbs), saskaņā ar līguma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” un projektēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā norādītajā termiņā un kārtībā.

3. Līgumcena

3.1.Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

3.2.Līgumcena ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas izmaiņas pieļaujamas līgumā noteiktajā kārtībā.

4. Darba izpilde un pušu sadarbība

4.1.Darbs jāveic latviešu valodā.

4.2.Visi paziņojumi, pieprasījumi, brīdinājumi un cita veida informācija, ko saskaņā ar līguma noteikumiem vai pēc savas iniciatīvas viena puse vēlas darīt zināmu otrai pusei, jānoformē rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu vai faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

4.3.Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes ar Pasūtītāju vismaz 2 (divas) reizes mēnesī vai biežāk pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nodrošinot Būvprojekta vadītāja piedalīšanos. Vadības apspriedēs izskata problēmas un risinājumus, termiņus, darba izmaiņas un līguma grozījumu iespējas. Darba vadības apspriedes rīko Pasūtītāja telpās.

4.4.Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.

4.5.Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

4.6.Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu vai termiņa pagarinājumu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

5. Izpildītāja personāls, pienākumi un atbildība

5.1.Darba veikšanai Izpildītājs piesaista būvprojekta vadītāju un pārējo savā piedāvājumā minēto personālu. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu.

5.2.Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

5.2.1.atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

5.2.2.nekompetence vai nolaidība;

5.2.3.līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

5.3.Personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma nolikumā definētajām prasībām.

5.4.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

5.5.Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un projekta aizsardzības koordinatoru  atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, un ir atbildīgs par šajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi projekta sagatavošanas  stadijā.

- 6. Apakšuzņēmēji

  - Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

  - Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

  - Apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:

    - apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Izpildītāja piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, Izpildītājs drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu;

    - apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

- Termiņi

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildīšanai.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši Projektēšanas uzdevumam izstrādātu Darbu (būvprojektu) - 150 (viens simts piecdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas, t.sk., 60 (sešdesmit) dienu laikā izstrādātu Darbu (būvprojektu) minimālā sastāvā.

  - Pasūtītājs izskata līguma 7.2.punktā noteiktos dokumentus un 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to iesniegšanas sniedz atbildi ar atzinumu par nepieciešamajiem labojumiem, ja tādi Pasūtītājam nepieciešami, un uzdotajiem jautājumiem, ja tādi Pasūtītājam ir. Līguma 7.2.punktā noteiktie dokumenti netiek uzskatīti par iesniegtiem, ja Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas brīža ir rakstiski paziņojis Izpildītājam par to neatbilstību līguma prasībām.

  - Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem projektēšanas laikā (t.sk., par būvprojekta ekspertīzes atzinumu), Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus līguma 7.2.punktā noteiktajos dokumentos veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas.

  - Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja jautājumiem, labo kļūdas un novērš trūkumus Darbā (būvprojektā) 5 (piecu) gadu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas.

  - Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.

  - Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta precizējumi un skaidrojumi jāapkopo, jānoformē ar būvprojekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta vai Izpildītāja e-pasta adresi, ja labojumu apkopošanas brīdī būvprojekta vadītājs vairs nav darba tiesiskajās attiecībās ar Izpildītāju.

  - Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.

- Apdrošināšana

  - Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

- Līguma izpildes spējas garantija

  - Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes spēju garantija atbilstoši Līguma 3.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.  Garantija jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

- Maksājuma kārtība un dokumenti

  - Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:

    - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu un iesniegšanu (atbilstoši līguma 7.2.punktam) ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc kredīta saņemšanas Valsts kasē, rēķina un garantijas par avansa summu saņemšanas dienas, ja iesniegtā garantija atbilst Garantiju noteikumiem (Līguma 3.pielikums).

    - Galīgā samaksa par Darbu tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pēc visu Projektēšanas uzdevumā minēto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

    - pievienotās vērtības nodokli maksā tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Aktā tiek norādīts Iepirkuma identifikācijas numurs, sniegto pakalpojumu apjoms, vērtība un sniegšanas laiks, atzīme par sniegto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem (vai izpildīts noteiktajā termiņā, vai atbilst kvalitātei, vai līguma izpildes laikā ir bijušas pretenzijas par Darba izpildi), līguma numurs, kā arī citas ziņas par Darbu izpildi.

  - Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis atbilstoši sagatavotus samaksas dokumentus. Maksājumus Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.

  - Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma. Līguma izpildes periodā, kad Izpildītājs iesniedzis izpildes spējas garantiju, līgumsoda samaksai Pasūtītājs iesniedz apmaksas pieprasījumu garantijas izsniedzējbankai, ja Izpildītājs nesamaksā līgumsodu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no samaksas pieprasījuma dienas.

  - Ja ar iepriekšējo nodošanas - pieņemšanas aktu iesniegtajā Darba daļā tiek atklātas kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar jaunu nodošanas – pieņemšanas aktu.

- Darba kvalitāte un līgumsods

  - Būvprojekta sagatavošanas laikā un būvdarbu laikā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Darba dokumentos, Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līguma 7.7.punktā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līgumā noteiktā līgumsoda.

  - Izpildītājam noteikts atbildības limits 200% (divi simti procentu) apmērā no līgumcenas (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:

    - jāveic tādi būvdarbi vai būves nojaukšanas darbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas būvprojektā būtu savlaicīgi izlabotas;

    - būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies būvprojekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.

  - Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti)  no nesamaksātās summas.

  - Ja Izpildītājs kavē līguma 7.2. punktā noteikto Darba iesniegšanas termiņu, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 % (nulle komats  viens procents) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līgumcenas.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā par katru gadījumu:

    - Izpildītājs nepilda līguma 7.4., 7.6., 7.7. vai 7.8.punktā noteikto pienākumu līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

    - ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu būvprojekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ;

    - būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā, ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu.

  - Ja kāds līgumsods netiek samaksāts 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs to pieprasa izpildes spējas garantijas izsniedzējam.

- Zaudējumu atlīdzība

  - Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

    - Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;

    - citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

  - Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

    - Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;

    - citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.

  - Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

- Līguma grozīšana

  - Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozīta līgumcena saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu.

  - Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt Projektēšanas uzdevumu (Līguma 1.pielikums) un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.

  - Līguma grozījumus sagatavo Izpildītājs, saskaņo Projekta vadītājs un paraksta abas puses.

  - Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 7.3.punktā noteikto pienākumu izpildi;

    - Darba veikšanu kavē būtiski Projektēšanas uzdevumā (Līguma 1.pielikums) veikti grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.

- Līguma darbības izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja:

    - Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % (desmit procenti) no nesamaksātās summas;

    - ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma ja:

    - Darbs šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegts 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa;

    - Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % (desmit procenti) no līgumcenas;

    - ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

    - Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 8. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;

    - Izpildītājs neveic Personāla nomaiņu līguma 5.2., 5.3. punktā paredzētajā kārtībā un 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo līguma pārkāpumu;

    - no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Darba izstrāde atbilstoši līgumā noteiktajiem nosacījumiem un noteikumiem nav īstenojama, samaksājot par jau paveikto Darba apjomu;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā  attiecībā uz Izpildītāju vai citu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto personu ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās  sankcijas  vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības  vai Ziemeļvalstu līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.

  - Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

- Autortiesības

  - Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

  - Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

- Nepārvarama vara

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai pusei.

- Strīdu risināšana

  - Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Fizisko personu datu aizsardzība

  - Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

  - Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

  - Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

  - Neskatoties uz līguma 18.3.punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.

  - Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

- Atbildīgās personas

  - Atbildīgās personas līguma izpildē:

    - no Pasūtītāja puses: Līga Koržeņevska, tālrunis: 65283887, mob. 27054034, e-pasts: liga.korzenevska@jekabpils.lv; Kārlis Stars, tālrunis: 6521147, mob. 20288053, e-pasts: karlis.stars@jekabpils.lv;

    - no Izpildītāja puses: ______________________________, mob.tālr. _______________, e-pasts:_________________________ .

  - Atbildīgās personas nodrošina, ka jebkura elektroniskā sarakste, kas tiek veikta Līguma ietvaros, sūtot elektronisko pastu tiek atzīmēta ar CC uz kopija@jekabpils.lv.

- Papildu noteikumi

  - Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums “Finanšu piedāvājums”

- pielikums “Projektēšanas uzdevums” - pielikums “Garantiju noteikumi”

- pielikums “Iepirkuma sarakste”

  - Līguma neatņemama sastāvdaļa ir arī Izpildītāja tehniskais piedāvājums.

  - Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) juridiskā spēka ziņā identiskos eksemplāros uz ___ (___) lapām ar ___(___) pielikumiem uz ___(___) lapām. Katrai pusei pa vienam eksemplāram.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| - Pasūtītājs: - Jēkabpils pilsētas pašvaldība Reģ.Nr. 90000024205 PVN Reģ.Nr. LV90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV87UNLA0009013130793 |  | Izpildītājs: ___________________ Reģ. Nr.___________________ ___________________________ Banka: _______________ Kods: ________________ Konts: _______________ |
| --- | --- | --- |
| ___________________ |  | _________________ |
| - /V.Uzārds / |  | - /V.Uzvārds/ |

3. pielikums GARANTIJU NOTEIKUMI

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

- Izpildes spējas garantijai

  - ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

    - Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

    - cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;

    - apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

  - Izpildes spējas garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

    - garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;

    - garantijas summa ir  10 (desmit) % apmērā no līgumcenas (bez PVN);

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Avansa garantijai

  - ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

    - Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

    - cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās

izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;

    - apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

  - Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;

    - garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;

    - garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

    - garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

| - Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība ______________________ ______________________ /V.Uzvārds/ | Izpildītājs: ___________________ _____________________ /V.Uzvārds/ |
| --- | --- |

### 10.2.pielikums IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS (AUTORUZRAUDZĪBA)

IEPIRKUMA LĪGUMS

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______

(Identifikācijas Nr. JPP 2018/69/ERAF)

| Jēkabpilī, | 2018.gada ___.___________ |
| --- | --- |

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tās domes <amats, vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

<Nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, tās pilnvarotā pārstāvja <vārds, uzvārds personā>, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (Id.Nr. JPP 2018/69/ERAF) rezultātiem projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanas ietvaros, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisijas 2018.gada datums. mēnesis lēmumu (sēdes protokols Nr.__), noslēdz līgumu par:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā” autoruzraudzību (turpmāk – Darbs), atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī sadarboties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā  minētā objekta būvdarbiem.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir skaitlis cipariem un vārdiem.

  - Samaksu par Darbu Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

    - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina un garantijas par avansa summu saņemšanas dienas, ja iesniegtā garantija atbilst līguma 3.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām;

    - maksājumi Izpildītājam tiek veikti proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem un pieņemtajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē) vienu reizi mēnesī, ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, kad Pasūtītāja pārstāvis saņēmis un akceptējis šādus dokumentus:

      - Aktu par autoruzraudzības izpildīto darbu pieņemšanu, kuru apstiprinājuši pušu pārstāvji (2.pielikums).

      - Akta par izpildīto būvdarbu pieņemšanu kopiju.

    - Pasūtītājs neizmaksā Izpildītājam pienākošos maksājuma daļu, ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma 2.2.2.apakšpunktā noteiktos dokumentus vai Pasūtītāja pārstāvis nav tos akceptējis.

    - Galīgo samaksu par Darbu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Par pilnvaroto personu, kas ir tiesīga parakstīt šajā punktā minēto aktu, atzīstamas līguma 9.2.1. un 9.2.2.punktos minētās personas.

  - Nodošanas pieņemšanas aktā iekļaujama vismaz šāda informācija:

    - Publiskā iepirkuma identifikācijas numurs;

    - Atzīme, vai Darbi izpildīti līgumā noteiktajā termiņā;

    - Atzīme vai veiktie Darbi atbilst vai neatbilst līgumā ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem un noteiktajai kvalitātei;

    - Atzīme vai līguma izpildes laikā bijušas pretenzijas par darbu izpildi.

  - Līgumcena var tikt grozīta, mainoties būvdarbu izpildes laikam, kā arī citu no Izpildītāja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ. Par grozījumiem puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie līguma.

  - Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no atbilstošā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Darba izpildē, t.sk., ieturēt līgumsodu 300,00 (trīs simti) EUR apmērā par katru projekta izmaiņu, kas nepieciešama, lai labotu projekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 2.2.punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 % (desmit procenti) no kavētās maksājuma summas.

- Līguma darbības laiks

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs autoruzraudzības un sadarbības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

- Apdrošināšana

  - Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai būvdarbu garantijas laiks vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo), un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā.

- Pušu pienākumi un tiesības

  - Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu pietiekamā skaitā un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu.

  - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu.

  - Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses šī līguma ietvaros attiecībās ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.

  - Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot būvobjekta apsekošanas rezultātus, risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu. Izpildītājam jānodrošina atbildīgā autoruzrauga piedalīšanās iknedēļas objekta sanāksmēs.

  - Izpildītājam jāpiedalās būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā tādā apjomā, kāds paredzēts autoruzraudzības plānā.

  - Izpildītājam jāsniedz atzinums par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.

  - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāpiedalās neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā, kas nav radušās būvprojekta kļūdu vai trūkumu dēļ, un kas nav projekta autora atbildība, un jānodrošina nepieciešamo izmaiņu veikšana būvprojektā Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Kļūdas un trūkumi būvprojektā (t.sk., būvprojekta precizēšana un skaidrojumu sniegšana) Izpildītājam jālabo un jāsniedz uz sava rēķina.

  - Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvija Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līguma darbības izbeigšana

  - Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums Darba apmaksai.

  - Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.

  - Izpildītājs var prasīt izbeigt līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja vienlaicīgi iestājušies šādi nosacījumi: Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nav samaksājis līgumā paredzētos maksājumus, Pasūtītājam piemērojamais līgumsods sasniedzis 10 %  (desmit procenti) no nokavētās maksājumu summas un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu Pasūtītājs nav uzsācis sarunas ar Izpildītāju.

  - Līgumu pārtrauc, ja to nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā  attiecībā uz Izpildītāju vai citu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto personu ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās  sankcijas  vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības  vai Ziemeļvalstu līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

- Nepārvarama vara

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

- Papildus noteikumi

  - Izmaiņas un papildinājumi līgumā tiek izdarīti rakstveidā, tos abpusēji parakstot un pievienojot līgumam .

  - Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi:

    - no Izpildītāja puses Līga Koržeņevska, tālrunis: 65283887, mob. 27054034, e-pasts: liga.korzenevska@jekabpils.lv; Kārlis Stars, tālrunis: 6521147, mob. 20288053, e-pasts: karlis.stars@jekabpils.lv;

    - no Pasūtītāja puses (Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis) ir ________________, Tālr. Nr. __________; e-pasts:______________.

  - Atbildīgās personas nodrošina, ka jebkura elektroniskā sarakste, kas tiek veikta Līguma ietvaros, sūtot elektronisko pastu tiek atzīmēta ar CC uz kopija@jekabpils.lv.

  - Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

- pielikums "Tehniskā specifikācija";

- pielikums “Autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akts”;

- pielikums “Garantiju noteikumi”.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos)  juridiskā spēka ziņā identiskos eksemplāros uz ___ (_____) lapām un ___(_____) pielikumiem uz ___ (___) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| - Pasūtītājs: - Jēkabpils pilsētas pašvaldība Reģ. Nr. 90000024205 PVN Reģ.Nr. LV 90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV87UNLA0009013130793 |  | - Izpildītājs: - _______________________ Reģ.Nr. ___________________ PVN Reģ.Nr. LV ___________________ Juridiskā adrese: ___________________ ____________________________ Banka: _____________________ Kods: ______________________ Konts: ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| _____________________________ _____________________________ - /V.Uzvārds/ |  | ___________________________ ______________________________ - /V.Uzvārds/ |

### 1.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta „Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī”

- Būvdarbu autoruzraudzības veikšanai

- Identifikācijas Nr. JPP 2018/69/ERAF

- Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.

- Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Autoruzraugam būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.

- Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.

- Persona, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši būvprojektam un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

- Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas apsekojuma vietā 24 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekojuma laiku.

- Nepieciešamības gadījumā Autoruzraugs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā iespējami īsā laikā.

- Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem

### 2.pielikums Autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas-nodošanas akts

Autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akts

Nr. ___

201__. gada  /mēnesis/

Jēkabpilī,                                                              			 2018.gada __.____________

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, projekta vadītāja _______________ personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

Izpildītāja nosaukums ___________, reģ. Nr. __________, Vārds, Uzvārds ______________, būvprakses sertifikāts Nr. __________ (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses,

Saskaņā ar 201__.gada ___.______ noslēgto autoruzraudzības līgumu Nr. ______________ (objekts – Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī,) (turpmāk – Līgums), sastādīja šo aktu:

- Puses apliecina, ka periodā no 201__.gada __.__________ līdz 201_.gada __.________ Izpildītājs ir pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs veicis autoruzraudzību par būvprojekta realizāciju, saskaņā ar Līguma noteikumiem, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” veicis uzraudzības ierakstus autoruzraudzības žurnālā.

- Saskaņā ar Līguma _____.punktu par Būvprojekta būvdarbu autoruzraudzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam proporcionāli pieņemtajam būvdarbu apjomam.

- Ņemot vērā, ka periodā no 201__.gada __._______  līdz 201__.gada __. _______ būvdarbu apjoms izpildīts _____ % no veicamā būvdarbu apjoma, Pasūtītājs Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksā par Būvdarbu autoruzraudzību EUR  _____, ___ (_______euro un ___ centi), kas ir _____% no Līguma _____. punktā minētās summas.

- Šis akts sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, uz 1 (vienas) lapas, katrai Pusei pa vienam, tas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

| Pasūtītājs: _________________/_____________/ | Izpildītājs: ________________ /_____________/ |
| --- | --- |

3. pielikums GARANTIJU NOTEIKUMI

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

- Izpildes spējas garantijai

  - ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

    - Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

    - cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;

    - apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

  - Izpildes spējas garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

    - garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;

    - garantijas summa ir  10 (desmit) % apmērā no līgumcenas (bez PVN);

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Avansa garantijai

  - ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

    - Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

    - cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās

izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;

    - apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

  - Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;

    - garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;

    - garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

    - garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

| - Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība ______________________ ______________________ /V.Uzvārds/ | Izpildītājs: ___________________ _____________________ /V.Uzvārds/ |
| --- | --- |

http://www.mfa.gov.lv/images/EUconsMay2018.pdf un https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated-r.xsl

Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību.

Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf