Apstiprināts

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

iepirkuma komisijas

2018.gada 13.augusta sēdē

Protokols Nr.184

PUBLISKĀ IEPIRKUMA

“Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. JPP 2018/58

Jēkabpils, 2018

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Iepirkuma identifikācijas numurs un Pasūtītājs	3

2.	Iepirkuma nolikums	3

3.	Iepirkuma priekšmets, CPV kods un piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs	3

4.	Pretendents	3

5.	Piedāvājuma nodrošinājums	4

Nav paredzēts.	4

6.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība	4

7.	Piedāvājuma noformējuma prasības un iekļaujamie dokumenti	4

8.	Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu	5

9.	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments	5

10.	Cita informācija	5

11.	Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēle	6

12.	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	7

13.	Iepirkuma līgums	7

14.	Pretendenta pienākumi un tiesības	7

15.	Komisijas pienākumi un tiesības	8

16.	Piedāvājumu atvēršana	8

17.	Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude	8

18.	Finanšu piedāvājumu vērtēšana	8

19.	Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	8

NOLIKUMA PIELIKUMI	9

Nolikums

- Iepirkuma identifikācijas numurs un Pasūtītājs

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir JPP 2018/58.

  - Pasūtītājs ir:

| Pasūtītāja nosaukums | Jēkabpils pilsētas pašvaldība |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000024205 |
| Bankas nosaukums | AS SEB banka |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Konta Nr. | LV87UNLA0009013130793 |
| Tālruņa Nr. | +371 652 36777 |
| Faksa Nr. | +371 65207304 |
| e-pasta adrese | vpa@jekabpils.lv |
| e-pasta adrese | iepirkumi@jekabpils.lv (jautājumiem iepirkuma ietvaros) |

  - Iepirkumu veic ar Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumu Nr.293 (protokols Nr. 22., 10.§) un Jēkabpils pilsētas domes 21.06.2018. lēmumu Nr.278 (protokols Nr. 15, 23.§) izveidotā pašvaldības iepirkumu komisija.

  - Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par publiskā iepirkuma nolikumu:

    - Juridiska rakstura (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana) jautājumos - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas jurists Raimonds Skrējāns, Tālr.Nr. +371 26825012;

    - Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības nodaļas energopārvaldnieks Ainārs Gulbinskis Tālr.Nr. +371 28830207;

    - Organizatoriskos jautājumos (piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas komisijas sekretāre Mirdza Stankevica, Tālr.Nr. +371 652 07309.

- Iepirkuma nolikums

  - Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem (turpmāk – Nolikums) ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā www.jekabpils.lv.

  - Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājaslapā internetā www.jekabpils.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

- Iepirkuma priekšmets, CPV kods un piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs

  - Iepirkuma priekšmets ir – Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana.

  - Galvenais CPV kods ir 51900000-1 (Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi).

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Jēkabpils pilsētas administratīvā teritorija.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 4 (četras) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Šī nolikuma izpratnē pakalpojums ir līguma priekšmets. Pakalpojuma detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 4.pielikuma „Tehniskā specifikācija”.

  - Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumcenas pārsniedz Jēkabpils pilsētas domes budžetā piešķirtos līdzekļus.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Publiskais iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – PIL) 9.panta nosacījumiem.

- Pretendents

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt:

    - piegādātājs, kas ir fiziskā vai juridiskā persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents);

    - piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās:

      - vienošanās tekstā jāiekļauj:

        - nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;

        - galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

      - Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

      - personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.

  - Kvalifikācijas prasības Pretendentam noteiktas 3.pielikumā „Kvalifikācija”.

- Piedāvājuma nodrošinājums

- Nav paredzēts.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 31.augustam plkst. 11:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 6.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja piedāvājums iesniegts vai saņemts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to piereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ iesniedzējam.

- Piedāvājuma noformējuma prasības un iekļaujamie dokumenti

7.1. Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

7.1.1.Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums iepirkumam ar Id.Nr. JPP 2018/58” un Pretendenta nosaukumu;

7.1.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju;

7.1.3. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma 1.pielikums „Pieteikums”;

7.1.4. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma 2.pielikums „Finanšu piedāvājums”

7.1.5. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma 3.pielikums „Kvalifikācija”;

7.1.6. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma 5.pielikums „Tehniskais piedāvājums”;

7.2. Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā (piemēram, USB zibatmiņā vai CD/DVD – Ciparu audio vai video diskā) Excel vai Word formātā, kuru pretendents ievieto aploksnē vai pievieno piedāvājuma oriģinālam.

7.3. Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.

7.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

7.5. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus, kas izdoti un noformēti atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajām prasībām.

7.6. Piedāvājuma dokumentiem jāatbilst Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām prasībām.

7.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu kopumu apliecināt ar vienu apliecinājuma uzrakstu, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.

7.8. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, Pretendenta tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.

7.9. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”.

7.10. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda: Pretendenta nosaukums, Pasūtītājs, Pasūtītāja adrese un publiskā iepirkuma nosaukums, iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2018/58, neatvērt līdz 2018.gada 31.augustam plkst. 11:00.

7.11. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

- Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu

  - Piedāvātā līgumcena jānosaka eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un tā tiek ierakstīta Nolikuma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” ar cipariem un vārdiem. Cenām jābūt noteiktām ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata.

  - Piedāvātajā līgumcenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrēto pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

  - Līgumcena tiek fiksēta uz visu piegādes izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

- Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

  - Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura  vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

  - Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

- Cita informācija

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu vai pa faksu vai piegādājot personiski.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot Nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

  - Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējam Pakalpojuma daļas veikšanu. Tādā gadījumā Piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikumā „Kvalifikācija”) jāuzrāda:

    - visi apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai lielāka;

    - katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo Pakalpojumu līguma daļu.

    - lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām tikai tad, ja šie uzņēmēji sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis Pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru vai katru piegādātāju apvienības dalībnieku). Ja starp Pretendentiem nav neviena, kurš atbilst iepriekš minētajam kritērijam, vai šim kritērijam atbilst vairāki Pretendenti, tad komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 3.pielikuma 1.1.1.apakšpunktā atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku apkures vadības sistēmu iekārtu skaitu.

- Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēle

  - Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Komisija, lai gūtu pārliecību, ka izraudzītajam pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tam attiecībā uz visiem piedāvājumiem pārbauda aritmētisko kļūdu neesamību. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo Pretendentu.

  - Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešo daļu, pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var ietekmēt līguma izpildi.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un PIL prasībām. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir viszemākā cena.

  - Komisija piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu EUR bez PVN (Nolikuma 2.pielikums).

  - Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs.

  - Komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 7.punkta noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.pielikuma “Kvalifikācija” noteiktajām prasībām un Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Ja kvalifikācija neatbilst Nolikuma 3.pielikuma noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds šajā pielikumā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija par Pretendenta kvalifikāciju ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

  - Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas noteikts ņemot vērā cenu un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu.

  - Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

  - Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkumā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Ja iesniegti Nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

  - Komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikuma  6.pielikums) ar Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.

  - Desmit darba dienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu (ja tādi tiks veikti) teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

- Komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Komisijai.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atklāta atvēršanas sanāksme nav paredzēta.

- Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Nepieciešamos resursus pierāda, iesniedzot šo citu uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

  - Pretendents, aizpildot Nolikuma 5.pielikumu „Tehniskais piedāvājums”, nedrīkst patvaļīgi veikt grozījumus.

- Finanšu piedāvājumu vērtēšana

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, vai nav aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvājumu cenas.

- Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

  - Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. Nolikuma 11.3.punktu).

  - Ja Pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst Nolikumam pievienotajai Tehniskajai specifikācijai vai citām Nolikuma prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības piedāvājumu izvērtēšanā.

  - Izraudzītajam Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.

  - Ja Nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents Komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam „Iepirkuma līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā nosauktos datus par personālu un apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.

## Pielikumi:

1.pielikums – Pieteikums uz 2 (divām) lp.;

2.pielikums – Finanšu piedāvājums 2 (divām) lp;

3.pielikums – Kvalifikācija uz 2 (divām) lp.;

4.pielikums –  Tehniskā specifikācija uz 6 (sešām) lp.;

5.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 1 (vienas) lp.;

6.pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 5 (piecām) lp.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (forma)

Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana

ID Nr. JPP 2018/58

|  | sastādīšanas vieta |  |  |  |  |  |  |  | datums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Informācija par pretendentu° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korespondences adrese: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |  | Fakss: |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Finanšu rekvizīti° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta atbildīgo personu° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  | Fakss: |  |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

- Persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana, kurā katras personas atbildības apjoms:_______________________.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu Pretendents:

- Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus;

- Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus;

- Pretendents piekrīt konkursa nolikuma noteikumiem un tam pievienoto pielikumu, tai skaitā līgumprojekta noteikumiem, un apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus līgumu nosacījumus, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

- Apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza norādītā kontaktinformācija;

- Atļauj Pasūtītājam apstrādāt savus fiziskas personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu;

- Piekrīt, savstarpējā sarakstē Iepirkuma ietvaros un Iepirkuma rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, izmantot Pretendenta aizpildītajā pieteikuma veidlapā norādīto e – pasta adresi.

Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā* vai vidējā uzņēmuma** statusam.

Pretendents /nosaukums/  ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.

*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

° Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkuma procedūrā.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, iniciālis un uzvārds) |

### 2. pielikums. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam | Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| E-pasta adrese; Faksa Nr. |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., e-pasts) |  |
| Citi uzņēmēji (uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši nolikuma 10.4.punkta prasībām) Atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai (Atbilstību Pretendents norāda par sevi un saviem dalībniekiem (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, personālsabiedrība), un uzņēmējiem, uz kuru iespējām balstās (ja tādi ir). Norāda uzņēmuma nosaukumu un vārdu “atbilst” vai “neatbilst”) | Piemēram, Pretendents AS”xxx” – neatbilst Pretendenta dalībnieks SIA “YYY” - atbilst |

Piedāvājam nodrošināt Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšanu, par šādu cenu:

|  |  | Uzstādīšanas izmaksas, EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pašvaldības iestādes nosaukums | Siltummezgla kontrolieris; uzstādīšanas izmaksas | Temperatūras sensors telpas temperatūras mērīšanai; uzstādīšanas izmaksas | Virsmas temperatūras sensors šķidruma temperatūras mērīšanai; uzstādīšanas izmaksas | Iekšējā mikroklimata parametru sensors; uzstādīšanas izmaksas | Telemetrijas ierīce; uzstādīšanas izmaksas | Temperatūras sensors karstā ūdens temperatūras mērīšanai; uzstādīšanas izmaksas | Ārējās temperatūras sensors ārgaisa temperatūras mērīšanai uzstādīšanas izmaksas | Cena bez PVN |
| 1 | Jēkabpils sociālais dienests |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PII Zvaigznīte filiāle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PII Zvaniņš |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PII Kāpēcītis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PII Auseklītis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | KOPĀ bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | KOPĀ AR PVN: |  |

_______________________________________________________________________________

Kopējā piedāvātā objektu cenu kopsumma bez PVN EUR (vārdiem)

- _________________(Pretendenta nosaukums) apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

- piekrītam visām iepirkuma JPP 2018/58 nolikumā izvirzītajām prasībām;

- pilnībā piekrītam līgumprojekta nosacījumiem;

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies sniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēm, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem apjomiem. 4 (četru) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

3. pielikums KVALIFIKĀCIJA

Kvalifikācijas prasības publiskā iepirkuma „Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana” (Id.Nr. JPP 2018/58) pretendentam:

- Pretendenta pieredze:

  - .Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim), jābūt pieredzei līdzvērtīga pakalpojuma (uzstādītām līdzīgām apkures vadības sistēmām) izpildē, kas atbilst zemāk norādītajai prasībai:

    - sekmīgi īstenotam vismaz 1 (vienam) līdzvērtīgam pakalpojumu līgumam, kurā ir vismaz 3 (trīs) uzstādītas  apkures vadības sistēmu iekārtas.

  - Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par izpildīto līgumu, kas atbilst minētajām prasībām.

| Nr. p.k. | Līguma Nr., datums, līguma darbības laiks | Līguma ietvaros veiktā pakalpojuma apraksts, uzstādīto apkures vadības sistēmu skaits, līgumcena | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| n |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |

    - Vismaz vienam tabulā norādītajam līgumam, ar kuru Pretendents pamato savu pieredzes atbilstību 1.1.1. apakšpunkta prasībām, pievienot vienu pozitīvu atsauksmi no Pasūtītāja.

- Personāls

  - Pretendenta rīcībā līguma izpildes laikā jābūt personālam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, lai spētu nodrošināt Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšanas pakalpojumu sniegšanu.

Prasība

Pretendenta rīcībā jābūt ne mazāk kā 1 (vienam) darbiniekam: 1) kurš ir sertificēts apkures vadības sistēmu uzstādīšanai; 2) kam ir augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā (pievienot izglītību apliecinošu kopiju); 3) ir vismaz 2 gadu pieredze informācijas tehnoloģiju jomā.

  - Lai apliecinātu 2.1.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par personālu, kā arī pievienot attiecīgā sertifikāta (vai cita dokumenta) numuru, izdevēju un derīguma termiņu.

| Nr. p.k. | Speciālista vārds, uzvārds | Amats, darba pieredze | Sertifikāts / Izglītības apliecinošs dokuments par augstāko izglītību (izdevējs, numurs, derīguma termiņš) | Ir Pretendenta darbinieks / Nav pretendenta darbinieks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā speciālista, kas nav pretendenta darbinieks, apliecinājums

par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Ar šo es <vārds uzvārds> apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Ar šo apliecinu, ka esmu gatavs izpildīt šī iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.6 iekļauto iepirkuma līguma projekta prasības norādītajā laikā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas pašrocīgs paraksts |  |
| Datums |  |

- Apakšuzņēmēju saraksts Jāuzrāda visi Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Pakalpojuma daļa.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Piegādes daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Piegādes daļas nosaukums no Tehniskās specifikācijas | % no piedāvājuma cenas |
|  | Kopā (%) |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |  |

4. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana

Līguma priekšmets ir Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu siltummezglu siltumenerģijas automātiskās vadības un monitoringa sistēmas (turpmāk tekstā - Sistēma) paplašināšana 5 objektos un sistēmas apkalpošanas pakalpojumi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā optimālās siltumenerģijas patēriņa informācijas vadības sistēmas apkurei ir uzstādītas trijos Jēkabpils pilsētas pašvaldības objektos – Jēkabpils 2.vidusskolā (Jaunā iela 44, Jēkabpils), pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaigznīte” (Meža iela 12, Jēkabpils) un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (Blaumaņa iela 27, Jēkabpils), kur izvērtējot siltumenerģijas patēriņa izmaiņas izglītības iestādēs pēc šo sistēmu uzstādīšanas, siltumenerģijas patēriņš samazinājās, uzlabojās komforta līmenis telpās, kā arī bija iespēja sekot siltumenerģijas patēriņam attālināti.

Esošās sistēmas mērķis:

• iestāžu ēku apsaimniekošana un siltummezglu vadības sistēmas optimizācija (atbilstoši gaisa temperatūrai ēkas iekšpusē un ārpusē, ēkas tipam, apkures sistēmas veidam utt.);

• inženiersistēmu uzraudzība pašvaldības iestāžu ēkās, parametru analīze (iekšējā gaisa temperatūra, piegādātās dzesēšanas šķidruma temperatūra u.c.) un nepieciešamās informācijas uzkrāšana;

• apkures sistēmu avāriju novēršana pašvaldības iestāžu ēkās;

• uzņēmumu darba uzraudzība, kas uzrauga siltuma punktu stāvokli.

Sistēma tiek izmantota, lai apvienotu pašvaldības iestāžu siltummezglu punktu uzskaiti, telpu temperatūras devēju izvietojumu ēkā un apkopotu enerģijas resursu patēriņu kopējā vienotajā sistēmā, tādējādi paaugstinot iestāžu energoefektivitāti, to uzņēmumu darba ražīgumu un kvalitāti, kuri pārrauga apkures sistēmu stāvokli un veic savlaicīgu un precīzu informācijas vākšanu par enerģijas patēriņu.

Sistēmas lietotāju (pašvaldību iestādes, izglītības iestādes, uzņēmumi, kas uzrauga siltuma punktu stāvokli) nodrošināšanu ar piekļuves tiesībām saskaņā ar iepriekš izveidotajām kopām, tiek garantēts, ka tās varēs izmantot sistēmu un piekļūt tikai iepriekš konfigurētiem moduļiem, informācijai un ziņojumiem .

Iegādes mērķis ir paplašināt Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāžu esošo siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmu, pievienojot tai 5 pašvaldības iestādes.

A. Paplašinātas sistēmas funkcionalitāte

1. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SILTUMA SAGATAVOŠANAS UN SILTUMAPGĀDES KONTROLES DARBĪBU

1.1. Siltuma sagatavošanas un siltumapgādes vadības un monitoringa funkcija ir paredzēta, lai uzraudzītu procesus, kas saistīti ar siltuma sagatavošanu un ēkas stāvokli, un, ņemot vērā esošo situāciju, tos vadīt (ietekmēt), lai nodrošinātu nepieciešamo ēku iekšējo mikroklimatu.

1.2. Sistēma aptver šādas galvenās daļas:

1.2.1. Vispārēja informācija par visu ēku galvenajiem parametriem (telpu temperatūra, šķidruma temperatūras parametri, darbības apstākļi utt.);

1.2.2. Grupas vadības funkcijas - darbības režīma un atvaļinājuma parametru grafika izveide izvēlētajai ēku grupai;

1.2.3. Siltuma sagatavošanas tehnoloģiskā shēma katram objektam ar

informācijas un kontroles parametriem;

1.2.4. Katra objekta temperatūras parametru analīzes tabula izvēlētajam periodam;

1.2.5. Katra objekta ikdienas darba grafiks atsevišķi par katru nedēļas dienu un ne mazāk kā par 3 katras dienas segmentiem;

1.2.6. Brīvdienu grafiks katram objektam (vismaz 9 periodi);

1.2.7. Nepieciešamais lietotāja darbību reģistrācijas žurnāls, kurā katram objektam tiek atspoguļotas katra lietotāja veiktas darbības ar laika zīmogu.

2. FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES ANALĪZĒŠANAI

2.1. Ēku energoefektivitātes analīzes funkcija ietver pasākumus (atskaites un diagrammas), kas ļauj novērtēt novērojamās ēkas siltumenerģijas patēriņa efektivitāti:

2.1.1. Būtiskie efektivitātes kritēriji ir šādi:

2.1.1.1. Ēkas siltumenerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru, kWh;

2.1.1.2. Siltumenerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru, kWh,  ievērtējot grādu-dienas.

2.1.2. Šādās sadaļās vajadzētu būt tehniskām iespējām salīdzināt dažādu izvēlēto siltuma enerģijas objektu patēriņu uz vienu kvadrātmetru:

2.1.2.1. pa mēnešiem;

2.1.2.2. pa gadiem;

2.1.2.3. par izvēlēto periodu.

2.1.3. Jābūt tehniskām iespējām salīdzināt izvēlētā objekta un siltumenerģijas objektu grupu patēriņu uz vienu kvadrātmetru vienā grādu dienā šādās daļās:

2.1.3.1. par dienām par izvēlēto periodu (pēc noklusējuma pēdējo 7 dienu laikā);

2.1.3.2. pēc mēnešiem, salīdzinot vēlamo mēnesi ar vismaz 2 brīvi izvēlētiem mēnešiem;

2.1.3.3. salīdzinot nepieciešamo gadu ar iepriekšējo gadu;

2.1.3.4. izvēlētajam periodam, salīdzinot izvēlēto periodu ar citu izvēlētu periodu.

2.1.4. Informācijas forma - grafiki un tabulas.

2.1.5. Darba virsmas jāeksportē, lai iegūtu failus un būtu nodrošināta drukāšanas funkcija.

2.1.6. Grafiki jāeksportē uz pdf formāta failiem un jābūt drukāšanas funkcijai.

3. PRASĪBAS UZ NOTIKUMU UN PAZIŅOJUMU FUNKCIONALITĀTI

3.1. Notikumu un ziņu funkcija ietver šādus komponentus:

3.1.1. notikumu veidošana;

3.1.2. ziņu veidošana.

3.2. Pasākumi pēc to veidiem attiecas uz:

3.2.1. Vispārēja informācija par visu darbināto (nolasāmo) iekārtu vai citas informācijas, kas saistīta ar iekārtas darbību un paziņošanu;

3.2.2. Sīkāka informācija par izvēlēto ierīci vai objektu;

3.2.3. Tehnoloģiskā procesa procesi, kas laika gaitā mainās, ir notikumu scenāriju ģenerēšanas funkcijas, kurās atsevišķu parametru loģiskās un matemātiskās funkcijas un konkrētā laika komponente izveido konkrēta notikuma aprakstu.

3.3. Notikumi pēc to kategorijām ir iedalīti:

3.3.1. ārkārtas situācija;

3.3.2. brīdinājums;

3.3.3. informācija;

3.3.4. atgādinājumi.

3.4. Par katru notikumu tiek izveidots ziņojums, kas paredzēts atsevišķam lietotājam vai grupai, un tas tiek parādīts atbilstošā formā:

3.4.1. WEB lapā ziņu slejā;

3.4.2. WEB lapā atbilstošā objekta krāsu zīme;

3.4.3. Ar e-pastu.

3.5. Sistēma iesniedz ziņojumus, ja:

3.5.1. novirze no iestatītās vērtības pārsniedz 5 ° C;

3.5.2. apkures vai karstā ūdens sūkņa darbība ir apstājusies vai nedarbojas.

3.6. WEB lapā ir obligāta informācijas sleja, kurā ir atspoguļota vispārēja un sakārtota informācija par visiem neapstiprinātiem notikumiem, kas saistīti ar visiem lietotājam piešķirtajiem sistēmas objektiem.

4. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ZIŅOJUMU UN EKSPORTA FUNKCIONITĀTI

4.1. Ziņojumu un eksporta daļas galvenās funkcijas:

4.1.1. Pārskata perioda kontu izveidošana un reģistrēšana.

4.1.2. Ziņojums par objekta siltuma un / vai ūdens patēriņu izvēlētajā periodā.

4.1.3. Atlasītā patēriņa skaitītāja pārskats.

4.1.4. Ziņojums par izvēlētā skaitītāja parametru maiņu.

4.1.5. Ziņojums par ēkas siltuma un temperatūras izmaiņu sagatavošanu.

4.1.6. Ziņojumi par siltuma patēriņu uz vienu kvadrātmetru izvēlētajā periodā.

4.1.7. Ziņojumi par ēkas siltuma patēriņu uz kvadrātmetru, ar izvēlēto periodu pārvēršot vienu grādu dienu.

4.1.8. Salīdzinošie ziņojumi par siltuma patēriņu dažādiem objektiem izvēlētajā periodā.

4.1.9. Datu kopu veidošana augsta līmeņa sistēmām (Norēķinu eksports).

5. SISTĒMAS ADMINISTRĀCIJAS FUNKCIONALITĀTES PRASĪBAS

5.1. Administrācijas funkcionalitāte ietver:

5.1.1. Objektu (ēku) un objektu administrēšana.

5.1.2. Ierīces administrēšana.

5.1.3. Lietotāju pārvaldīšana.

5.2. Visiem sistēmas moduļiem ir filtri, kas ļauj tos sakārtot pēc ēkas, siltuma punkta, siltuma kontūras utt.

5.3. Visas sistēmas tabulas ir sakārtotas pēc atlasītās tabulas slejas.

5.4. Visa sistēma saglabā šādu hierarhiju:

5.4.1. Ēka.

5.4.2. Punkts

5.4.3. Kontūra

5.4.4. Cits

B. FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS IESTĀŽU APARATŪRĀM

6. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IESTĀDES TELEMETRIJAS IERĪCĒM

6.1. Telemetrijas ierīces pamatfunkcijas:

6.1.1. Sakaru nodrošināšana ar dažādām perifērijas ierīcēm (datu nolasīšana un vadība).

6.1.2. Sakaru nodrošināšana ar Sistēmas centrālo serveri.

6.1.3. Datu uzkrāšana un uzglabāšana.

6.1.4. Pārraudzības procesi reālajā laikā.

7. PRASĪBAS DATU PĀRVIETOŠANAI

7.1. Objektu dati jānosūta vismaz reizi stundā.

7.2. Datu apmaiņa notiek pēc principa "Klients" - "Serveris", kur klients ir informācijas sistēma, serveris - esošā telemetrijas ierīce.

7.3. Datu pārraide jāveic ar TCP / IP protokolu, izmantojot SQL vaicājumu.

7.4. Attiecībā uz SQL vaicājumiem ir nepieciešama autorizācija.

7.5. Datu pārraidei jābūt ar Ethernet un / vai GSM / GPRS palīdzību.

7.6. Būtu jāievieš siltuma sagatavošanas un datu apmaiņas procesu reālā laika uzraudzības mehānismi.

8. PRASĪBAS DATU UZGLABĀŠANAI

8.1. Datu uzkrāšana un uzglabāšana jāīsteno saskaņā ar SQL principu vai līdzīgu datubāzi.

8.2. Datu krātuvei jābūt vismaz 12 mēnešu datu arhīvam, reģistrējot un saglabājot tos vismaz reizi 15 minūtēs.

8.3. Savienojums ar datu bāzi ir jāaizsargā un jāapstiprina.

9. PRASĪBAS SILTTUMMEZGLA PUNKTA KONTROLIERIEM

9.1. Vienam kontrolierim atbilstoši dotajiem parametriem ir iespēja kontrolēt ne mazāk kā divus parametrus.

9.2. Apkures sagatavošanas vadībai jābūt atkarīgai no gaisa ārējās un iekšējās temperatūras.

9.3. Jābūt iespējai uzstādīt sešus apkures līknes lūzuma punktus un ierobežot apkures sistēmā piegādāto dzesēšanas šķidruma mazāko un lielāko temperatūru.

9.4. Atpakaļgaitas temperatūras ierobežošana apkures lokam, ņemot vērā ārējo gaisa temperatūru, ierobežo karstā ūdens sagatavošanu ar fiksētu vērtību.

9.5. Būtu jābūt iespējai pielāgot ēkas apsildi atbilstoši iekšējai temperatūrai.

9.6. Katrai dienai būtu jābūt iespējai individuāli iestatīt siltuma komfortu un ieregulēt laiku ar vismaz 3 ieslēgtiem / izslēgtiem segmentiem dienā.

9.7. Ir jābūt iespējai iestatīt siltuma komforta un ekonomiskās darbības periodus (brīvdienas) par izvēlētiem dienas intervāliem. Vismaz 9 ieslēgt / izslēgt segmentus.

9.8. Jābūt iespējai optimizēt apkuri atkarībā no ēkas veida un apkures sistēmas.

9.9. Kontrolierim jāspēj signalizēt novirzes no regulētajiem daudzumiem.

9.10. Kontrolierim jāspēj reģistrēt iesniegto un aprēķināto temperatūras vērtību līdz četrām dienām.

9.11. Vadības ierīcei jābūt programmai, lai aizsargātu apkures loku piedziņu no svārstībām.

9.12. Vadības ierīcei ir jābūt ieststījumiem apkures loku vadīt vasarā.

9.13. Vadības ierīcei ir jāuztur sūkņa darbība vasarā.

9.14. Kontrolierim ir jāpārrauga apkures sistēmas papildināšana ar samazināta spiediena signālu. Jābūt iespējai izvēlēties sistēmas uzpildes garumu, brīdinājums par papildināšanu izvēlētajam laikam un iespējām pārtraukt papildināšanas procesu, mēģinot izvairīties no iespējamiem ūdens izraisītiem bojājumiem.

9.15. Kontrolierim jābūt karstā ūdens kontroles parametru automātiskai iestatīšanai.

9.16. Vadības ierīcei vajadzētu būt funkcijai paaugstināt karstā ūdens temperatūru ēkas vajadzībām, kas ir nepieciešama siltuma cauruļvadu dezinfekcijai.

9.17. Vadības ierīcei jābūt sakaru saiknei, lai pārvaldītu un pārsūtītu datus. ModbusRTU sakaru protokols vai tam pielīdzināms. Protokola datiem jābūt publiskiem.

9.18.Sistēmas regulatoram jāpārraida sistēmas dati (kontrolētie parametri) no kontroles, uzraudzības un ēkas administrēšanas programmatūras, izmantojot telemetrijas ierīci.

9.19. Vadības ierīces apstiprinājuma protokols jāaizpilda un jāiesniedz pasūtītāja organizācijai.

9.20. Kontrolieris ir jāpielāgo apkures un ventilācijas funkcijām.

10. PRASĪBAS TEMPERATŪRAS SENSORIEM, MITRUMA LĪMENIM

10.1. Lai novērotu, izprastu un vadītu mikroklimata izmaiņu temperatūru un tendences, lai nodrošinātu ēkas higiēnas standartus, ir jāuzstāda temperatūras un mitruma sensori, kas atrodas dažādās vai nozīmīgās sabiedriskās telpas atrašanās vietās. Jābūt iespējai pieslēgt CO2 sensorus, elektrības skaitītājus un ūdeni.

10.2. Temperatūras sensoru informāciju var iegūt, izmantojot radio sakarus vai vadu sakarus, izmantojot M-BUS saskarni. Temperatūras sensorus var darbināt ar iekšēju (integrētu) barošanas avotu (akumulatoru, kalpošanas laiks ir vismaz 1 gads) vai kabeļu tīklā.

C. TEHNISKIE RĀDĪTĀJI, ATBALSTA PARAMETRI, KAM JĀBŪT (5 PAŠVALDĪBAS OBJEKTIEM)

11. 19 pašvaldības iestāžu siltuma punktos jāievēro šādi nosacījumi:

Cenšoties izveidot vienotu un viegli uzturētu sistēmu, jaunizveidotie siltuma punktu kontrolleri jāizvēlas tā, lai būtu iespējams kontrolēt to darbību un attālināti vadīt to caur internetu. Siltuma punkta kontrolierīce jāpielāgo kontrolei ne tikai ar ražotāja programmatūru vai ražotāja īpašo tīmekļa vietni, bet tai jābūt arī iespējai attālināti kontrolēt kontrolieri ar citu programmatūru, nevis kontroliera ražotāju.

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas higiēnas normu atbilstību izglītības iestāžu iekšējā mikroklimata parametriem, iestādēs jāuzstāda temperatūras un relatīvā mitruma sensori – ieteikums.

12. 5 pašvaldības objektu siltummezglu punktos jāizveido (skatīt sarakstu pielikumā):

12.1. Telemetrijas ierīce:

12.1.1. Galvenās telemetriskās ierīces datora raksturojums:

12.1.1.1. Procesoram jābūt vismaz 2 serdeņiem informācijas apstrādei un procesa kontrolei.

12.1.1.2. Vismaz 1 GB RAM;

12.1.1.3. Vismaz 8GB SSD atmiņa informācijas glabāšanai un glabāšanai;

12.1.1.4. Rezerves barošanas avots (akumulators).

12.1.2. Telemetrijas ierīcei jābūt M-Bus tipa vadiem vai radio raidītājam, lai savāktu informāciju no temperatūras sensoriem, mitruma daudzumu;

12.1.3. Telemetrijas ierīcei jābūt ar RS485 interfeisu un jāatbalsta atvērts ModBus RTU sakaru protokols vai līdzvērtīgs;

12.1.4. Telemetrijas ierīcei ir jābūt reāllaika pulkstenim (RTC), lai nodrošinātu, ka tiek fiksēti precīzi parametru laika un laika zīmogi;

12.1.5. Telemetrijas ierīcei jādarbina no maiņstrāvas 230 V, 50 Hz.

12.2. Siltuma punkta kontrole:

12.2.1. Ir nepieciešams, lai būtu grafisks ekrāns ar apgaismojumu un pogas / ievades pogas;

12.2.2. Nodrošināt, ja strāvas pazūd, kontrollerim jābūt datu dublēšanai un jāuzglabā Flash atmiņā vai EEPROM atmiņā vismaz 72 stundas;

12.2.3. Analogās ieejas spējai jābūt ne sliktākai par 9 bitiem;

12.2.4. Vadības ierīces korpusa aizsardzības klasei jābūt vismaz IP41;

12.2.5. Pārvaldītājam jāspēj ar to savienot, izmantojot tehnisko apkopi;

12.2.6. Ar RS485 interfeisu kontrolieris atbalsta ModBus RTU sakaru protokolu;

12.2.7. Regulatoram jābūt darbināmam no maiņstrāvas 230 V, 50 Hz;

12.2.8. Darba vides temperatūra līdz + 55 ° C.

Temperatūras sensori:

12.3.1.Temperatūras sensors mērīšanai dzesētāja temperatūra (izmanto Pt1000 pretestība temperatūras sensors vai ekvivalents):

12.3.1.1. Temperatūras diapazons: no 0 līdz + 100 ° C;

12.3.1.2. Laika konstante ir 3 sekundes;

12.3.1.3. Korpusa aizsardzības klase - ne mazāk kā IP32;

12.3.1.4.Sensoram jābūt atsperkontaktam mērījums pasākumu nodrošanai, ar  labu siltuma pārnesi no caurulēm visu laukumu;

12.3.2. temperatūras sensors temperatūras mērīšanai karstajam ūdenim (pretestība temperatūras sensors izmanto Pt1000 vai ekvivalents):

12.3.2.1. Temperatūras diapazons: no 0 līdz +140 ° C;

12.3.2.2. Laika konstante ir 2 s;

12.3.2.3. Aizsardzības klase - ne mazāk par IP54;

12.3.3. Temperatūras sensori telpas temperatūras mērīšanai (izmantojot Pt1000 pretestības temperatūras sensoru vai līdzvērtīgu):

12.3.3.1. Temperatūras diapazons: -50 līdz +50 ° C

12.3.3.2. Laika konstante ir 8 minūtes;

12.3.3.3. Aizsardzības klase - ne mazāk par IP54;

12.3.4. Ārējā temperatūras sensors (tiek lietots Pt1000 pretestības temperatūras sensors vai ekvivalents):

12.3.4.1. Temperatūras diapazons: -50 līdz +50 ° C;

12.3.4.2. Laika konstante  ≤ 15 minūtes;

12.3.4.3. Aizsardzības klase - ne mazāk par IP54;

12.3.5. Iekštelpu mikroklimata sensori:

12.3.5.1. Sensors mēra temperatūras un relatīvā mitruma parametrus telpās;

12.3.5.2. Sensoram jāmēra gaisa temperatūra ar precizitāti vismaz ± 0,3 ° C, mērot no -10 līdz + 55 ° C;

12.3.5.3. Gaisa relatīvo mitrumu mēra ar precizitāti vismaz ± 2%, mērot diapazonā no 20 līdz 80%;

12.3.5.4. Mērījumu vērtības jāaprēķina ar intervālu 0,1 ° C un 0,1%;

12.3.5.5. Sensora mikroklimata parametru informācija jāreģistrē vismaz reizi 15 minūtēs;

12.3.5.6. Izmantojot bezvadu sensorus, tiem jābūt darbināmam no iekšējā barošanas avota. Derīguma termiņš nav mazāks par 2 gadiem.

D. PAKALPOJUMA PRASĪBAS

13. Piegādātājam ir jābūt komunikācijas plānam datu lasīšanai 36 mēnešus.

14. Minimālās prasības servera iekārtām, kurās programmatūra ir paplašināta:

14.1.Serveris ar 4 saistītiem kodoliem, 12 GB RAM, 160 GB cietā diska (RAID 1) masīva;

14.2. Operētājsistēma: Windows Server 2008 vai Windows Server 2012 x64 standarta izdevums;

14.3.Sistēmas datu bāze: Microsoft SQL serveris 2012;

14.4. Nepārtrauktās barošanas avots (UPS).

15. Izmantojot sistēmu, ir jānodrošina šādi apkopes un atbalsta pakalpojumi:

15.1. Telemetriskās sistēmas nepārtraukta kontrole, pārkāpumu identifikācija un to novēršana;

15.2. Ēkas dabas apstākļu un reālā enerģijas patēriņa apsvēršana par dienu un nedēļu, nosakot optimālos parametrus ēkas apkurei, to konfigurēšanai un atbalstīšanai;

15.3. Komforta un ekonomikas periodu izpildes ikdienas uzraudzība, noviržu identificēšana un nepārtraukta regulēšana;

15.4. Ēkas apkures sistēmas darbības parametru analīzes pastāvīgs novērtējums, lai optimizētu darbības algoritmu un palielinātu ēku energoefektivitāti;

15.5. Ēkas siltumapgādes sistēmas ekspluatācijas un pastāvīgas apsaimniekošanas kontrole;

15.6. Vismaz 12 mēnešu laikā uzglabāt un uzglabāt ēkas apkures sistēmas darbības datus dienas laikā;

15.7. Siltumapgādes sistēmas darbības traucējumi vai ārkārtas situācija, kuru nevar attālināti novērst, apkures sistēmas lietotājiem jāinformē 24 stundu laikā saskaņā ar Pircēja sniegto kontaktinformāciju;

15.8. Pasūtītāja organizācijai jāpiešķir piekļuve visu nesen pieslēgto apkalpoto iekārtu uzraudzībai ar interneta pieslēgumu;

15.9. Nodrošināt Pasūtītāja informāciju par siltuma patēriņu un kontroli izglītības iestādēs.

IESTĀŽU SARAKSTS UN ADRESES

| Nr.p.k. | Iestādes nosaukums | Adrese |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jēkabpils sociālais dienests | Brīvības iela 45 |
| 2. | PII Zvaigznīte filiāle | Jaunā iela 43 |
| 3. | PII Zvaniņš | Meža iela 9 |
| 4. | PII Kāpēcītis | Palejas iela 15a |
| 5. | PII Auseklītis | Dūmu iela 1 |

### 5. pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana”

(Identifikācijas Nr. JPP 2018/58)

Vieta, 2018.gada ___.__________

<Pretendenta nosaukums> iepazinušies ar publiskā iepirkuma Nolikumu, piedāvājam veikt:

„Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana”

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, publiskā iepirkuma Nolikuma prasībām un Iepirkuma līguma projekta nosacījumiem.

Mēs apņemamies ievērot:

- Prasības attiecībā uz siltuma sagatavošanas un siltumapgādes kontroles darbību;

- Funkcionālās prasības ēku energoefektivitātes analizēšanai;

- Prasības uz notikumu un paziņojumu funkcionalitāti;

- Prasības attiecībā uz ziņojumu un eksporta funkcionalitāti;

- Sistēmas administrācijas funkcionalitātes prasības;

- Funkcionālās prasības iestāžu aparatūrām.

- Tehniskos rādītājus un atbalsta parametrus, kam jābūt Jēkabpils pilsētas pašvaldības norādītajās 5 (piecās) ēkās;

- Pakalpojuma pārējās prasības, kas ir norādītas Tehniskajā specifikācijā.

Piekrītam, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana veicama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Apliecinām, ka:

|  | Jā/nē |
| --- | --- |
| Nolikuma 4.pielikumā pievienotā „Tehniskā specifikācija” Pretendentam ir saprotama un viņš ir gatavs to izpildīt. |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______

/ Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana /

(Id.Nr. JPP 2018/58)

Jēkabpilī, 2018.gada dat. mēn.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģistrācijas Nr.90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Izpildītāja nosaukums>, <vienotais reģistrācijas numurs>, tās <pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma ID Nr. JPP 2018/58 „Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana” rezultātiem, iepirkuma komisijas 2018.gada dat. mēn. Lēmumu (sēdes protokols Nr.___), katrs atsevišķi un abi kopā (turpmāk – Puses), noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības piecu ēku siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšanu, turpmāk – Darbs, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (3.pielikums), kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. Vadības un monitoringa sistēma apkurei ietver:

    - apsildes kontroli atkarībā no gaisa temperatūras ārpus ēkas un tās iekšienē (tiek izmantoti sensori);

    - komforta sildīšanas iestatījumu un taupīšanas periodu konfigurēšanu individuāli par katru dienu;

    - apkures optimizāciju atkarībā no ēkas un sistēmas veida;

    - apkures sistēmas un patēriņa monitoringu.

  - Izpildītājs Darbu veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līgumcenā. Detalizēts veicamā Darba, ierīču apraksts noteikts Līguma 2.pielikumā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līgumcena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi sastāda ____ EUR (_________________ euro ___ centi), t.sk., PVN 21% ____ EUR (___________ euro ___ centi). Līgumcena bez PVN 21% sastāda ____ EUR (___________  euro ____ centi).

  - Atlīdzību par veikto Darbu Izpildītājs saņem 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pēc Darbu pabeigšanas un ir pieņemts ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.

  - Finanšu piedāvājumā – 3.Pielikums, noteiktās Darbu izmaksas cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski vienojoties.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, vai rodas nepieciešamība pēc tādu darbu veikšanas, kas nav paredzēti Līgumā, tad papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Darba aprakstā iekļautie vienību izcenojumi, bet, ja tādi nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, izpildes termiņiem u.c., par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

- Darba nodošanas – pieņemšanas kārtība

  - Izpildītājs apņemas pabeigt Darbu ne vēlāk kā 4 (četru) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

  - Darbu pabeigšanu un nodošanu Puses noformē ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Nodošanas pieņemšanas aktā iekļaujama vismaz šāda informācija:

    - Publiskā iepirkuma identifikācijas numurs;

    - Atzīme, vai Darbi izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā;

    - Atzīme vai veiktie Darbi atbilst vai neatbilst Līgumā ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem un noteiktajai kvalitātei;

    - Atzīme vai līguma izpildes laikā bijušas pretenzijas par darbu izpildi.

  - Izpildītājs Pasūtītājam izpildīto Darbu nodod un iesniedz parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta un Darba saņemšanas:

    - pieņem no Izpildītāja Darbu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu un iesniedz vienu tā eksemplāru Izpildītājam;

    - vai rakstiski izklāsta visus savus iebildumus par izpildi, paraksta un iesniedz Izpildītājam.

  - Gadījumā, ja Darbu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi nav pabeigti un/vai to izpilde, vai izmantojamie materiāli, izstrādājumi, vai konstrukcijas neatbilst šī Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama, un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam Pušu saskaņotajā – aktā norādītājā termiņā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie darbi, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 3.5.punktā noteiktās darbības.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Izpildītājs apņemas:

    - Darbus izpildīt kvalitatīvi un Līgumā paredzētajā termiņā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas regulē Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;

    - ar savu darbaspēku, par saviem līdzekļiem piegādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai;

    - ievērot Darba aprakstu, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektos, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt Objektu uzturēšanu tīrībā un kārtībā Darbu veikšanas laikā un tā sakopšanu pēc Darbu pabeigšanas, pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;

    - veikt visas darbības, kādas saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbu;

    - nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi. Būvdarbu gaitā radītos atkritumus, t.sk., nojauktās konstrukcijas, Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja šāda paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Objektiem Darbu veikšanai Pušu saskaņotā laikā;

    - pieņemt no Izpildītāja labā kvalitātē veiktos Darbus saskaņā ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;

    - norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem Darbiem saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un noteiktajos termiņos;

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildi. Lai kontrolētu Darbus, Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apsekot un ienākt Objektos.

- Garantijas nosacījumi

  - Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, un tas sākas no Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

- Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

  - Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 3.1.p., ja Puses nevienojas par citu Darbu izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Līgumcenas.

  - Ja Pasūtītājs laikā nenorēķinās ar Izpildītāju par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.

  - Izpildītājs uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.

  - Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

  - Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs, rakstveidā paziņojot Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, var vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes:

    - ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbu Līgumā noteiktajos termiņos, vai veic Darbus neapmierinošā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās  vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu  un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Izpildītājs šādas Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 7.2.1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas maksā līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.6.punkta noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekti un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Objektus un nodrošina, lai Izpildītāja personāls atstātu Objektus, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

  - Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski.

- Nepārvaramā vara

  - Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

- Fizisko personu datu aizsardzība

  - Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

  - Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

  - Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

  - Neskatoties uz līguma 9.3.punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.

  - Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

  - Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām un 3 (trīs) pielikumiem uz ____ (________) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

  - Pušu kontaktpersonas vai atbildīgās personas nodrošina, ka jebkura elektroniskā sarakste, kas tiek veikta Līguma ietvaros, sūtot elektronisko pastu tiek atzīmēta ar CC uz kopija@jekabpils.lv.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.

- Pušu juridiskās adreses, norēķinu rekvizīti un paraksti

| - Pasūtītājs: - Jēkabpils pilsētas pašvaldība Reģ.Nr. 90000024205 PVN Reģ.Nr. LV 90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 Banka: A/S SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV87UNLA0009013130793 |  | - Izpildītājs: - _______________________ Reģ.Nr. ___________________ PVN Reģ.Nr. LV ___________________ Juridiskā adrese: ______________________ ____________________________ Banka: _____________________ Kods: ______________________ Konts:____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos _____________________________ |  | ___________________________ _________________________________ |
| - /A.Rutko/ |  | - /_____________/ |

Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf