Apstiprināts

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

iepirkuma komisijas

2015.gada 20.aprīļa  sēdē

protokols Nr.82

PUBLISKĀ IEPIRKUMA

„Tualetes ēkas būvniecība Radžu ūdenskrātuvē, Jēkabpilī”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. JPP 2015/25

Jēkabpils, 2015

nolikums

## Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un kontaktpersonas

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir JPP 2015/25.

  - Pasūtītājs ir:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk tekstā – Pasūtītājs)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV90000024205

Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts Nr.: LV87UNLA0009013130793

Tālruņa Nr.: +371 652 36777

Faksa Nr.: +371 652 07304

E-pasta adrese: vpa@jekabpils.lv.

  - Iepirkumu veic ar Jēkabpils pilsētas domes 20.06.2013. lēmumu Nr. 245 (protokols Nr. 15, 13.§) 27.11.2014. lēmumu Nr.410 (protokols Nr.26., 21.§) un 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.50 (protokols Nr.5., 12.§) izveidotā iepirkuma komisija.

  - Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par publiskā iepirkuma nolikumu:

    - Juridiska rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas juriste Inese Elksne, Tālr.Nr. +371 652 07307, mob.tālr.Nr. +371 26825012,         e-pasta adrese: inese.elksne@jekabpils.lv ;

    - Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas, kvalifikācijas prasības) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas būvinženieris Alberts Barkāns, tālr.Nr. +371 652 07425, mob.tālr.Nr. +371 28300785, e-pasta adrese: alberts.barkans@jekabpils.lv;

    - Organizatoriskos jautājumos (piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas komisijas sekretāre Mirdza Stankevica, Tālr.Nr. +371 652 070309, e-pasta adrese: mirdza.stankevica@jekabpils.lv.

## Iepirkuma nolikums

  - Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā www.jekabpils.lv. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties ierodoties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, darbdienās no plkst. 830 līdz 1700.

  - Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājaslapā internetā www.jekabpils.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

## Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets ir Tualetes ēkas būvniecība Radžu ūdenskrātuvē, Jēkabpilī (turpmāk – Darbs).

  - Šī nolikuma izpratnē Darbs ir līguma priekšmets. Darba detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija”.

  - Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Darba izpildes laiks: līdz 2015.gada 29.maijam.

  - Darba izpildes vieta: Mežaparks pie Radžu ūdenskrātuves, Jēkabpils.

  - CPV kods ir 45000000-7 (Celtniecības darbi).

  - Publiskais iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā arī – PIL) 8.2 panta nosacījumiem.

## Pretendents

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt:

    - piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk tekstā – Pretendents);

    - piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās:

      - vienošanās tekstā jāiekļauj:

- nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi,

- galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

      - ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju;

    - personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.

## Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 05.maija plkst. 1000 Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 5.1.punktā noteiktajā vietā un noteiktajā termiņā.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to piereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ iesniedzējam.

## Piedāvājuma nodrošinājums

# Nav paredzēts.

## Piedāvājuma noformējums

  - Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

    - titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums iepirkumam ar Id.Nr. JPP 2015/25” un Pretendenta nosaukumu;

    - satura rādītājs ar lapu numerāciju;

    - aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 7.7.punktu parakstīts nolikuma 1.pielikums „Pieteikums”;

    - Finanšu piedāvājums:

      - aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 7.7.punktu parakstīts nolikuma 5.pielikums „Finanšu piedāvājums”.

    - Pretendentu atlases dokumenti:

      - vienošanās atbilstoši 4.1.2. vai 9.5.punkta prasībām;

      - Uzņēmumu reģistra izziņas vai cita dokumenta kopija par:

        - Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību vai personālsabiedrību, parakstot piedāvājumu,

        - komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komersantu, kura vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 4.1.2. vai 9.5.punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, kas izsniegts atbilstoši PIL 41.panta trešās daļas un 42.panta trešās daļas noteikumiem;

      - aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Kvalifikācija”.

    - Tehniskais piedāvājums:

      - atbilstoši nolikuma prasībām sagatavots 4.pielikums „Tehniskais piedāvājums”.

  - Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

  - Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši lietvedības prasībām.

  - Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam cauršūto lapu skaitam, Pretendenta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds).

  - Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā.

  - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”.

  - Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pretendenta nosaukums, Pasūtītājs, Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: „Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201, publiskā iepirkuma JPP 2015/25 piedāvājums, neatvērt līdz 2015.gada 05.maija plkst. 1000.”

  - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

## Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu

  - Finanšu piedāvājumā Pretendents aizpilda nolikuma 5.pielikumu „Finanšu piedāvājums”.

  - Piedāvātā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) tiek ierakstīta nolikuma 5.pielikumā „Finanšu piedāvājums”.

  - Piedāvātā līgumcena jānosaka euro.

  - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

  - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

## Cita informācija

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, pa faksu, vai piegādājot personiski.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

  - Piedāvājumā (nolikuma 2.pielikumā „Kvalifikācija”) jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru Darba daļa ir lielāka par 5 (pieciem) % no līgumcenas.

  - Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:

    - šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu;

    - ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz citu personu iespējām, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līguma noslēgšanu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

## Iepirkuma komisijas tiesības

  - Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu iepirkuma komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātas dokumentu kopijas.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

## Iepirkuma komisijas pienākumi

  - Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma norises dokumentēšanu.

  - Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.jekabpils.lv, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā pa faksu vai pa pastu pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz pa faksu iespējami īsā laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājaslapā internetā www.jekabpils.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka iepirkuma dokumentācijā veicami grozījumi, iepirkuma komisija pārtrauc iepirkumu (PIL 8.2 panta vienpadsmitā daļa).

  - Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

  - Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija nedrīkst pieprasīt vai pieņemt no Pretendentiem tādus dokumentus vai informāciju, kura tikusi pieprasīta jau šajā nolikumā, bet nav iesniegta.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

## Piegādātāja un Pretendenta tiesības

  - Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu.

  - Pretendents var pieprasīt un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

  - Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību (PIL 8.2 panta astoņpadsmitā daļa).

## Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršana atklātā iepirkuma komisijas sēdē nav paredzēta.

## Pretendentu atlase

  - Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.6., 7.8. un 7.9. punktu prasībām un atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

  - Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju un šai informācijai ir būtiska nozīme kvalifikācijas apliecināšanai;

    - Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkuma komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt, lūdzot Pretendentam vai kompetentai institūcijai izskaidrot vai papildināt iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju;

    - Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Pretendents, aizpildot nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 2.pielikumu „Darbu apjomi”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.

  - Nolikuma 14.2.1.punkts attiecināms uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības dalībnieku.

## Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

  - Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz iepirkuma komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

## Finanšu piedāvājumu vērtēšana

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

    - ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena,

    - ja konstatēta neatbilstība starp piedāvāto līgumcenu bez PVN un norādīto summu, tad noteicošā ir Darbu apjomos norādītā summa.

  - Par kļūdu labojumu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam.

  - Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā, sākot no Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas dienas, stājas spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, tad iepirkuma komisija veic Pretendentu piedāvāto līgumcenu pārrēķinu, par ko informē visus Pretendentus.

## Iepirkuma pārtraukšana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums (PIL 8.2 panta vienpadsmitā daļa). Iepirkuma komisija sagatavo lēmumu, kurā ietver pamatojumu iepirkuma pārtraukšanai un publicē to savā mājaslapā internetā, kā arī nosūta informāciju visiem pretendentiem nolikuma 19.4.punktā noteiktā kārtībā.

## Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas

  - Iepirkuma komisija pirms lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas:

    - pārliecinās, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts;

    - pārliecinās, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro.

  - Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro, tā informē Pretendentu un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro, iesniedz attiecīgi Pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā (PIL 8.2 panta astotās daļas 2.punkts).

  - Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts (PIL 8.2panta piektās daļas 1.punkts);

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro (PIL 8.2panta piektās daļas 2.punkts);

    - Pretendents noteiktajā termiņā bez attaisnojoša iemesla neiesniedz pieprasītās izziņas vai informāciju.

## Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

  - Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. nolikuma 16.5.punktu). Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības (PIL 8.2 panta devītā daļa).

  - Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās (līgumos), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi.

  - Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam 19.1.punktā minēto lēmumu, kā arī nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju lēmumam, publicējot to savā mājaslapā internetā (PIL 8.2panta desmitā daļa).

  - Ja iepirkums ir izbeigts vai pārtraukts, iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkums ir izbeigts vai pārtraukts.

  - Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

  - Iepirkuma komisija, ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, iepirkuma komisija Pasūtītāja mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas. (PIL 8.2 panta divpadsmitā, trīspadsmitā daļa).

  - Izraudzītajam Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no iepirkuma komisijas uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.

  - Ja nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt vai neparaksta iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 6.pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā nosauktos datus par personālu un apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.

NOLIKUMA PIELIKUMI

### pielikums PIETEIKUMS

| Kam |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendents |  |  |  |
| Adrese |  |  |  |
| Datums |  |  |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |  |  |
| Citi uzņēmēji (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 9.5.punkta prasībām) |  |  |  |

Iepazinušies ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 organizētā publiskā iepirkuma „Tualetes ēkas būvniecība Radžu ūdenskrātuvē, Jēkabpilī” (Identifikācijas Nr. JPP 2015/25) nolikumu, pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības.

Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un atlases dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma,

- Finanšu piedāvājuma.

- Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

- Piekrītam visām iepirkuma JPP 2015/25 nolikumā izvirzītajām prasībām.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.

- Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” esam apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai izpildītu Darbu.

- Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus izpētes vai aprēķinu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.

- Pilnībā piekrītam iepirkuma līguma projekta nosacījumiem.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 2. pielikums KVALIFIKĀCIJA

Kvalifikācijas prasības

Tualetes ēkas būvniecība Radžu ūdenskrātuvē, Jēkabpilī

2.1. Pretendenta pieredze

2.1.1. Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 4.1.2., 4.1.3. vai 9.5.punkta prasībām, dalībnieku/personu pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:

- pabeigtam (objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 1 (viens) būvniecības (būvniecība nozīmē – remontdarbi, rekonstrukcija, renovācija un/vai jaunbūve) līgumam līgumā noteiktajā termiņā, un kvalitātē.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektu, kas atbilst minētajai prasībai:

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums | Pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms (% no kopējās darbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Tabulā norādītajam līgumam ar kuru Pretendents pamato savu pieredzes atbilstību 2.1.1.punkta a) apakšpunkta prasībām, pievienot vismaz vienu pozitīvu atsauksmi no Pasūtītāja.

2.2. Personāla pieredze

2.2.1. Prasības netiek izvirzītas.

2.3. Apakšuzņēmēju saraksts

Jāuzrāda apakšuzņēmēji un to apakšuzņēmēji, ja Darba daļa >5% no piedāvātās līgumcenas.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Tehniskās specifikācijas | % no piedāvātās līgumcenas |
| Pārējie apakšuzņēmēji kopā |  |  |
|  | Kopā (%) |  |

## 2.4.Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums >) apņemas

strādāt pie iepirkuma līguma „___” nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> personu apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem ______________________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Personu apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja nosaukums (<atstāt vajadzīgo>) |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 3. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Tualetes ēkai jāsastāv no:

- tualetes telpas kungiem;

- tualetes telpas dāmām / cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

- tehniskās telpas.

Tualetes ēkai jābūt no siltinātas koka konstrukcijas ar horizontālu neēvelētu koka vagondēļu apšuvumu ārējām sienām. Iekšējās sienas jāpārklāj ar kompozītmateriāla – stikla šķiedras armētas plastmasas pārklājumu, bez savienojuma vietām, lai nodrošinātu:

- pilnīgu hermētiskumu un mitruma necaurlaidību;

- vienlaidus pārklājumu bez redzamām un taustāmām savienojuma šuvēm;

- noturību pret koroziju, agresīvu vidi un ķimikālijām;

- higiēniskumu un virsmas būtu viegli kopjamas;

- pārklājumu bez skrūvju, naglu un citu stiprinājumu izmantošanas;

- iespēju ēkas iekšējās virsmas (sienas, griesti, grīda) tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, izvairoties no tiešas strūklas virzīšanas uz elektroaprīkojumu un iekārtām (kā kontaktligzdas, slēdži, lampas, elektrības sadales skapji u.c.).

Tualetes telpām jābūt apsildāmām.

APRĪKOJUMS:

Tualetes telpa kungiem jāaprīko šādi:

| Nosaukums | Apraksts |
| --- | --- |
| Telpas platība | Ne mazāka kā 3,3 m2. |
| Pisuārs | Stiklaplasta |
| Tualetes pods | Stiklaplasta |
| Izlietne | Stiklaplasta ar dozējošo pašnoslēdzošo aukstā ūdens armatūru. |
| Iekšējais apgaismojums | Ar kustību sensoru, 230 V. |
| Ventilācija | Regulējama plastmasas reste, montēta griestos, cinkota, 175 x 175 mm (apkures sistēmas sastāvdaļa). |
| Spogulis | Neplīstošs, 400 x 500 mm, izgatavots no akrila, iestrādāts stiklaplasta rāmī. |
| Atkritumu maisiņa turētājs | Metāla, krāsots baltā krāsā. |
| Šķidro ziepju turētājs | Plastmasas. |
| Drēbju pakaramais | Nerūsējošā tērauda. |
| Papīra dvieļu turētājs | Plastmasas. |
| Tualetes papīra turētājs | Plastmasas. |
| Ārējais apgaismojums | Ar kustību sensoru, 230 V. |
| Ārdurvis | 900 x 2050 mm, karsti cinkots metāla rāmis un eņģes, stiklaplasta pārklājums iekšpusē, 50 mm izolācija, ar uzstādītu durvju aizvēršanas mehānismu un durvju slotiņu, bez sliekšņa, slēdzamas. Uz durvīm vai blakus tām tiek uzstādīta piktogramma – „Tualete kungiem”. |
| Logs | Neverams, stikla pakete koka rāmī (virs durvīm). |

Tualetes telpa dāmām / cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jāaprīko šādi:

| Nosaukums | Apraksts |
| --- | --- |
| Telpas platība | Ne mazāka kā 6,6 m2. |
| Tualetes pods | Stiklaplasta, piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, H: 470 mm, ar roku atbalstiem. |
| Izlietne | Stiklaplasta, monolīta konstrukcija, ar dozējošo pašnoslēdzošo aukstā ūdens armatūru (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), 1860x600mm |
| Iekšējais apgaismojums | Ar kustību sensoru, 230 V. |
| Ventilācija | Regulējama plastmasas reste, montēta griestos, cinkota, 175 x 175 mm (apkures sistēmas sastāvdaļa). |
| Spogulis | Neplīstošs spogulis, 500 x 1000 mm, izgatavots no akrila, iestrādāts stiklaplasta rāmī (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). |
| Atkritumu maisiņa turētājs | Metāla, krāsots baltā krāsā. |
| Šķidro ziepju turētājs | Plastmasas. |
| Drēbju pakaramais (2 gab.) | Nerūsējošā tērauda. |
| Papīra dvieļu turētājs | Plastmasas. |
| Tualetes papīra turētājs | Plastmasas / stiklaplasta, pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. |
| Ārējais apgaismojums | Ar kustību sensoru, 230 V. |
| Ārdurvis | 900 x 2050 mm (brīvais platums 90o atvērumā), karsti cinkots metāla rāmis un eņģes, stiklaplasta pārklājums iekšpusē, 50 mm izolācija, ar uzstādītu durvju aizvēršanas mehānismu, nerūsējošā tērauda rokturi (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) un durvju slotiņu, bez sliekšņa, slēdzamas. Uz durvīm vai blakus tām tiek uzstādīta piktogramma. |
| Piktogramma | Tualete dāmam, piemērots ratiņkrēsliem. |
| Logs | Neverams, stikla pakete koka rāmī (virs durvīm). |

Tehniskā telpa jāaprīko šādi:

| Nosaukums | Apraksts |
| --- | --- |
| Telpa platība | Ne mazāka kā 2,3 m2 |
| Izlietne | Fajansa, aprīkota ar aukstā / karstā ūdens armatūru. |
| Ūdens sildītājs | Elektriskais boileris, 30 l. |
| Aukstā ūdens armatūra | 5 m šļūtene, uzgalis ar savienojumiem un birsti. |
| Papīra dvieļu turētājs | Plastmasas. |
| Iekšējais apgaismojums | Ar slēdzi, 230 V. |
| Ventilācija | Regulējama plastmasas reste, montēta griestos. |
| Radiators (2 gab.) | Elektriskais ar termostatu, 1000 W, (apkures sistēmas sastāvdaļa) |
| Ventilators (2 gab.) | Elektriskās vilkmes, 230 V (apkures sistēmas sastāvdaļa) |
| Elektrības sadales skapis | 23/400 V, 24-vietīgs, nokomplektēts atbilstoši tualetes ēkā uzstādītajam aprīkojumam. |
| Elektrības slēdzis | Dubults, ar kontaktligzdu. |
| Ārdurvis | 900 x 2050 mm, karsti cinkots metāla rāmis un eņģes, 50 mm izolācija, ar durvju slotiņu, bez sliekšņa, slēdzamas. |
| Ārējais apgaismojums | Ar slēdzi, 230 V. |
| Ūdens ievads | Ø 60 mm, iestrādāts grīdā. |
| Elektrības ievads | Ø 60 mm, iestrādāts grīdā. |
| Logs | Nav. |

ĒKAS UZSTĀDĪŠANA:

Tualetes ēka uzstādāma uz betona pamata (b= 300mm) plātnes, nostiprinot ar stiprinājuma enkuriem, cinkotām tērauda skrūvēm.

Kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tvertne:

| Nosaukums | Apraksts |
| --- | --- |
| Kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tvertne no dzelzsbetona elementiem | tvertne no dzelzsbetona grodiem uz betona pamatnes, hermētiska, ar vēdināšanu. |

ŪDENSVADA PIESLĒGUMS un KANALIZĀCIJA:

Ūdensvadam jābūt apsildāmam ievada daļā.

| Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1.1. Tranšeju rakšana un aizbēršana līdz 2 m, (ieskaitot smilti un nepieciešamās pārbaudes) | m | 6 |
| 1.2. Ūdensvada caurule spiediena klase PN10, PE -80, De 32x3 | m | 10 |
| 1.3. Ūdensskaitītājs DN 15 ar ventili un filtru (kompl) | vien. | 1 |
| 1.4. PE caurules pārēja uz ārējo vītni 32x1" | gb. | 1 |
| 1.5. Pieslēgums pie esošā ūdensvada(PE caurules savienojums De 32) | gb. | 1 |
| 1.6. Pašteces kanalizācijas caurules PP De 110 klases SN8 dziļumā līdz 1,5m (sausās gruntīs) montāža (ieskaitot tranšejas rakšanu un aizbēršanu, smilti un nepieciešamās pārbaudes) | m | 3 |
| 1.7. KG ārdarbu aizsargmufe De110 PVC | gb. | 1 |
| 1.8. Kanalizācijas grodu aka DN 1500, H =3m ar vāku. | kpl. | 1 |

ELEKTROKABEĻA IERĪKOŠANA:

Elektrokabelis no vara vadiem 4 x 2,5 mm² , L = 30,0m.

Pielikumā: Tualetes novietnes  plāns (uz atsevišķa faila .pdf formātā).

Visi minētie Darbu apjomu sarakstā preču un materiālu nosaukumi vai zīmoli tiek uzskatīti kā pamatpiedāvājums, kas var tikt aizvietoti ar ekvivalentu (analogu).

### 4. pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Apliecinām, ka tualetes ēka sastāv no:

- tualetes telpas kungiem;

- tualetes telpas dāmām / cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

- tehniskās telpas.

Apliecinām, ka tualetes ēka ir no siltinātas koka konstrukcijas ar horizontālu neēvelētu koka vagondēļu apšuvumu ārējām sienām. Iekšējās sienas pārklātas ar kompozītmateriāla – stikla šķiedras armētas plastmasas pārklājumu, bez savienojuma vietām un nodrošina:

- pilnīgu hermētiskumu un mitruma necaurlaidību;

- vienlaidus pārklājumu bez redzamām un taustāmām savienojuma šuvēm;

- noturību pret koroziju, agresīvu vidi un ķimikālijām;

- higiēniskumu un virsmas būtu viegli kopjamas;

- pārklājumu bez skrūvju, naglu un citu stiprinājumu izmantošanas;

- iespēju ēkas iekšējās virsmas (sienas, griesti, grīda) tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, izvairoties no tiešas strūklas virzīšanas uz elektroaprīkojumu un iekārtām (kā kontaktligzdas, slēdži, lampas, elektrības sadales skapji u.c.).

Apliecinām, ka tualetes telpas ir apsildāmas.

APRĪKOJUMS:

Tualetes telpa kungiem jāaprīko šādi:

| Nosaukums | Apraksts | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Telpas platība | Ne mazāka kā 3,3 m2. |  |
| Pisuārs | Stiklaplasta |  |
| Tualetes pods | Stiklaplasta |  |
| Izlietne | Stiklaplasta ar dozējošo pašnoslēdzošo aukstā ūdens armatūru. |  |
| Iekšējais apgaismojums | Ar kustību sensoru, 230 V. |  |
| Ventilācija | Regulējama plastmasas reste, montēta griestos, cinkota, 175 x 175 mm (apkures sistēmas sastāvdaļa). |  |
| Spogulis | Neplīstošs, 400 x 500 mm, izgatavots no akrila, iestrādāts stiklaplasta rāmī. |  |
| Atkritumu maisiņa turētājs | Metāla, krāsots baltā krāsā. |  |
| Šķidro ziepju turētājs | Plastmasas. |  |
| Drēbju pakaramais | Nerūsējošā tērauda. |  |
| Papīra dvieļu turētājs | Plastmasas. |  |
| Tualetes papīra turētājs | Plastmasas. |  |
| Ārējais apgaismojums | Ar kustību sensoru, 230 V. |  |
| Ārdurvis | 900 x 2050 mm, karsti cinkots metāla rāmis un eņģes, stiklaplasta pārklājums iekšpusē, 50 mm izolācija, ar uzstādītu durvju aizvēršanas mehānismu un durvju slotiņu, bez sliekšņa, slēdzamas. Uz durvīm vai blakus tām tiek uzstādīta piktogramma – „Tualete kungiem”. |  |
| Logs | Neverams, stikla pakete koka rāmī (virs durvīm). |  |

Tualetes telpa dāmām / cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jāaprīko šādi:

| Nosaukums | Apraksts | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Telpas platība | Ne mazāka kā 6,6 m2. |  |
| Tualetes pods | Stiklaplasta, piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, H: 470 mm, ar roku atbalstiem. |  |
| Izlietne | Stiklaplasta, monolīta konstrukcija, ar dozējošo pašnoslēdzošo aukstā ūdens armatūru (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), 1860x600mm |  |
| Iekšējais apgaismojums | Ar kustību sensoru, 230 V. |  |
| Ventilācija | Regulējama plastmasas reste, montēta griestos, cinkota, 175 x 175 mm (apkures sistēmas sastāvdaļa). |  |
| Spogulis | Neplīstošs spogulis, 500 x 1000 mm, izgatavots no akrila, iestrādāts stiklaplasta rāmī (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). |  |
| Atkritumu maisiņa turētājs | Metāla, krāsots baltā krāsā. |  |
| Šķidro ziepju turētājs | Plastmasas. |  |
| Drēbju pakaramais (2 gab.) | Nerūsējošā tērauda. |  |
| Papīra dvieļu turētājs | Plastmasas. |  |
| Tualetes papīra turētājs | Plastmasas / stiklaplasta, pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. |  |
| Ārējais apgaismojums | Ar kustību sensoru, 230 V. |  |
| Ārdurvis | 900 x 2050 mm (brīvais platums 90o atvērumā), karsti cinkots metāla rāmis un eņģes, stiklaplasta pārklājums iekšpusē, 50 mm izolācija, ar uzstādītu durvju aizvēršanas mehānismu, nerūsējošā tērauda rokturi (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) un durvju slotiņu, bez sliekšņa, slēdzamas. Uz durvīm vai blakus tām tiek uzstādīta piktogramma. |  |
| Piktogramma | Tualete dāmam, piemērots ratiņkrēsliem. |  |
| Logs | Neverams, stikla pakete koka rāmī (virs durvīm). |  |

Tehniskā telpa jāaprīko šādi:

| Nosaukums | Apraksts | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Telpa platība | Ne mazāka kā 2,3 m2 |  |
| Izlietne | Fajansa, aprīkota ar aukstā / karstā ūdens armatūru. |  |
| Ūdens sildītājs | Elektriskais boileris, 30 l. |  |
| Aukstā ūdens armatūra | 5 m šļūtene, uzgalis ar savienojumiem un birsti. |  |
| Papīra dvieļu turētājs | Plastmasas. |  |
| Iekšējais apgaismojums | Ar slēdzi, 230 V. |  |
| Ventilācija | Regulējama plastmasas reste, montēta griestos. |  |
| Radiators (2 gab.) | Elektriskais ar termostatu, 1000 W, (apkures sistēmas sastāvdaļa) |  |
| Ventilators (2 gab.) | Elektriskās vilkmes, 230 V (apkures sistēmas sastāvdaļa) |  |
| Elektrības sadales skapis | 23/400 V, 24-vietīgs, nokomplektēts atbilstoši tualetes ēkā uzstādītajam aprīkojumam. |  |
| Elektrības slēdzis | Dubults, ar kontaktligzdu. |  |
| Ārdurvis | 900 x 2050 mm, karsti cinkots metāla rāmis un eņģes, 50 mm izolācija, ar durvju slotiņu, bez sliekšņa, slēdzamas. |  |
| Ārējais apgaismojums | Ar slēdzi, 230 V. |  |
| Ūdens ievads | Ø 60 mm, iestrādāts grīdā. |  |
| Elektrības ievads | Ø 60 mm, iestrādāts grīdā. |  |
| Logs | Nav. |  |

ĒKAS UZSTĀDĪŠANA:

Tualetes ēku uzstādīsim uz betona pamata (b= 300mm) plātnes, nostiprinot ar stiprinājuma enkuriem, cinkotām tērauda skrūvēm.

Kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tvertne:

| Nosaukums | Apraksts | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tvertne no dzelzsbetona elementiem | tvertne no dzelzsbetona grodiem uz betona pamatnes, hermētiska, ar vēdināšanu. |  |

ŪDENSVADA PIESLĒGUMS un KANALIZĀCIJA:

Apliecinām, ka ūdensvads ir apsildāms ievada daļā.

| Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Tranšeju rakšana un aizbēršana līdz 2 m, (ieskaitot smilti un nepieciešamās pārbaudes) | m | 6 |  |
| 1.2. Ūdensvada caurule spiediena klase PN10, PE -80, De 32x3 | m | 10 |  |
| 1.3. Ūdensskaitītājs DN 15 ar ventili un filtru (kompl) | vien. | 1 |  |
| 1.4. PE caurules pārēja uz ārējo vītni 32x1" | gb. | 1 |  |
| 1.5. Pieslēgums pie esošā ūdensvada (PE caurules savienojums De 32) | gb. | 1 |  |
| 1.6. Pašteces kanalizācijas caurules PP De 110 klases SN8 dziļumā līdz 1,5m (sausās gruntīs) montāža (ieskaitot tranšejas rakšanu un aizbēršanu, smilti un nepieciešamās pārbaudes) | m | 3 |  |
| 1.7. KG ārdarbu aizsargmufe De110 PVC | gb. | 1 |  |
| 1.8. Kanalizācijas grodu aka DN 1500, H =3m ar vāku. | kpl. | 1 |  |
|  |  | KOPĀ: |  |

ELEKTROKABEĻA IERĪKOŠANA:

| Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Elektrokabelis no vara vadiem 4x2,5 mm² | m | 30,0 |  |

PRETENDENTA APLIECINĀJUMI:

- Apņemamies nodrošināt Darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (dokumentāciju) un normatīvo aktu prasībām par būvniecības darbu veikšanu.

- Apliecinām, ka pretendentam ir atbilstoša tehnika un cilvēkresursi tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

- Apliecinām, ka Piedāvājumā ietverti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai Tehniskā specifikācijā paredzēto darbu veikšanai Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Veikto būvdarbu kvalitātes garantijas laiks, garantijas laiks pielietotajiem Darbu izstrādājumiem un iekārtām ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Apņemamies ievērot Līguma izpildes termiņu.

- Apliecinām, ka Pretendenta iesniegtais Piedāvājums pilnībā atbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

- Apliecinām, ka Pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir patiesas un pilnīgas.

Pielikumā:

Darbu veikšanas kalendārais grafiks (jāpievieno kalendārais grafiks).

Piezīme:

Pretendents piegādājamās preces var apliecināt ar aprakstiem, fotogrāfijām, iekārtu tehniskajām pasēm, rokasgrāmatām, kuru autentiskumu var apliecināt, ja Pasūtītājs to pieprasa.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 5. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam | Jēkabpils pilsētas pašvaldība Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |

Piedāvājam veikt:

Tualetes ēkas būvniecību Redžu ūdenskrātuvē, Jēkabpilī saskaņā ar iepirkuma JPP 2015/25līguma projektu par piedāvājuma cenu:

__________________________ Cena EUR (bez PVN)

__________________________________________________________________

(Cena EUR bez PVN vārdiem)

Pielikumā: tāmes, kas sagatavotas, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam „Tehniskais piedāvājums”.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

- IEPIRKUMA LĪGUMS

- Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.________

- (Identifikācijas Nr. JPP 2015/25)

- Jēkabpilī, 2015.gada ___.______________

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu rīkojas tās domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos Jānis Raščevskis (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_________________________, vienotais reģistrācijas Nr._________________, juridiskā adrese: _______________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās ________________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā – Puse/-es, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas 2015.gada ___.____________ lēmumu (sēdes protokols Nr.___) par publiskā iepirkuma „Tualetes ēkas būvniecība Radžu ūdenskrātuvē, Jēkabpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2015/25 (turpmāk tekstā – Publiskā iepirkuma) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt tualetes ēkas būvniecību Radžu ūdenskrātuvē, Jēkabpilī, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (1.pielikums), Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), tualetes novietnes plānu (3.pielikums), kas ir neatņemamas, šī Līguma sastāvdaļas, turpmāk tekstā saukts Darbs,

1.2. Izpildītājs Darbu veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līgumcenā.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi sastāda EUR _______ (____) un saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142.pantā noteikto kārtību Izpildītājs izraksta Pasūtītājam nodokļa rēķinu, kurā norāda sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtību bez nodokļa, savukārt Pasūtītājs samaksā Izpildītājam nodokļa rēķinā norādīto būvniecības pakalpojuma vērtību, turpmāk tekstā Līguma summa.

2.2. Līguma 2.1.punktā minēto Līguma summu par Darbu Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norēķinu kontā sekojošā kārtībā:

2.2.1. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Pušu Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

2.3. Izpildītājs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Līgumā paredzēto Darbu izpildei.

2.4. Tāmē noteiktās darbu izmaksas cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku.

3. Darba nodošanas – pieņemšanas kārtība

3.1. Izpildītājs apņemas Darbus pabeigt līdz 2015.gada 29.maijam. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

3.2. Darbu pabeigšanu un nodošanu Puses noformē ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir Līguma pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa.

3.3. Izpildītājs Pasūtītājam izpildīto Darbu nodod un iesniedz parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu divos eksemplāros.

3.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta un Darba saņemšanas:

3.4.1. pieņem no Izpildītāja Darbu, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un iesniedz vienu tā eksemplāru Izpildītājam;

    - vai rakstiski izklāsta visus savus iebildumus par izpildi, paraksta un iesniedz Izpildītājam.

3.5. Gadījumā, ja Darbu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi nav pabeigti un/vai to izpilde, vai izmantojamie materiāli, izstrādājumi, vai konstrukcijas neatbilst šī Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam Pušu saskaņotajā, aktā norādītājā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie darbi, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 3.3.punktā noteiktās darbības.

3.6. Ja Izpildītājs darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet Pasūtītājam – pirms termiņa pieņemt Darbu Līgumā paredzētajā kārtībā.

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Izpildītājs apņemas:

4.1.1. Darbus izpildīt kvalitatīvi un Līgumā paredzētajā termiņā, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošām normatīvo aktu prasībām, kas regulē Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;

4.1.2. ar savu darbaspēku, par saviem līdzekļiem piegādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai;

4.1.3. ievērot Darbu tāmi, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

4.1.4. Nodrošināt objekta uzturēšanu tīrībā un kārtībā Darbu veikšanas laikā un tā sakopšanu pēc Darbu pabeigšanas, pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

4.1.5. Veikt visas darbības, kādas saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai noteiktajā termiņā, pilnībā, kvalitatīvi un atbilstoši noteiktajām drošības prasībām izpildītu Darbu.

4.1.6. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darbiem izmantojamais materiāls tāmē (tā vērtība, daudzums, kvalitāte, citas īpašības).

4.1.7. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, nekavējoties 1 (vienas) dienas laikā rakstiski paziņot Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja šāda paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.

4.1.8. Darbus uzsākt ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

4.2. Pasūtītājs apņemas:

4.2.1. Nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu objektam Darbu veikšanai pušu saskaņotā laikā;

4.2.2. Pieņemt no Izpildītāja labā kvalitātē veiktos darbus saskaņā ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;

4.2.3. Norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem Darbiem saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un noteiktajos termiņos;

4.2.4. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildi. Lai kontrolētu Darbus, Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apsekot un ienākt Objektā.

5. Garantijas nosacījumi

5.1. Izpildītājs dod 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju veiktajiem Darbiem un izmantojamiem materiāliem. Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam novērst radušos bojājumus, ja tādi būs, t.sk., slēptos trūkumus, kuri netika atklāti Darbus nododot.

  - Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 5.1.punktā noteiktā garantija.

5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās vai nespēj novērst radušos defektus un/vai bojājumus, Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pieaicināt speciālistus šo bojājumu novēršanai un piedzīt no Izpildītāja visus radušos izdevumus, kas saistīti ar bojājumu novēršanu, un Izpildītājam šie izdevumu jāapmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

6.1. Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6.3. Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 3.1.punktam, ja Puses nevienojas par citu Darbu izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet nepārsniedzot 10% no Līguma kopējās summas. Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Līgumcenas.

6.4. Ja Pasūtītājs laikā nenorēķinās ar Izpildītāju par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet nepārsniedzot 10% no Līguma kopējās summas.

6.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.

6.6. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas un atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu.

6.7. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes.

7. Līguma laušana

7.1. Līgums var tikt lauzts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

7.2. Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam var lauzt līgumu:

7.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbu Līgumā noteiktajos termiņos, vai veic Darbus neapmierinošā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

7.2.2. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

7.3. Līguma 7.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

7.4. Izpildītājs Līguma 7.2.punktā noteiktās Līguma laušanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 7.2.1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 6.6. punkta noteikumiem.

7.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

7.6. Pasūtītājam ir tiesības no Līguma 7.5.punktā noteiktajā kārtībā noteiktās vērtības ieturēt Līguma 6.6.punktā noteikto līgumsodu un citus maksājumus, kas ir pielīgti Pasūtītājam.

7.7.Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Objektu un nodrošina, lai Izpildītāja personāls atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

8. Nepārvaramā vara

8.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu un līgumsodu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.

9. Citi noteikumi

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi  un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

9.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

9.3. Jautājumi, kuri nav izlemti šajā Līgumā, tiek izlemti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

9.4. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.6. Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (___) lapām un __ (___) pielikumiem ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

9.7. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| - Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 Reģ.Nr. 90000024205 PVN Reģ.Nr. LV 90000024205 Banka: AS SEB banka Bankas kods: UNLALV2X Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793 Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos _______________________________ /J.Raščevskis/ | Izpildītājs: - _______________________ Reģ.Nr. ___________________ PVN Reģ.Nr. LV ____________________ Juridiskā adrese:_______________ Banka: _____________________ Kods: ______________________ Konts: ____________________________ ___________________ ______________________________ /____________ / |
| --- | --- |

Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.