## Tāme
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Galvenie būvdarbi
Objekta nosaukums | Remontdarbu veikšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumos
Tāmes izmaksas Ls
Tāme sastādīta: ___.___.2014.
Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas |  |  | Kopā uz visu apjomu
|  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | kopā (Eur) | darb- ietilpība (c/h) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Zemes darbi
1.1. Tranšeju un būvbedru rakšana | m3 | 1
1.2. Tranšeju un bedru nostiprināšana pret iegrūšanu | m3 | 1
1.3. Tranšeju un bedru aizbēršana un grunts noblietēšana vieglās gruntīs | m3 | 1
1.4. Grunts pārvietošana par 20 m | m3 | 1
1.5. Atbērtas grunts iekraušana automašīnās | m3 | 1
1.6. Bedru rakšana līdz 1 m dziļumā mietu un stabu uzstādīšanai vieglās gruntīs | bedre | 1
2. Pamati
2.1. Betona vai dzelzsbetona kolonnu pamatu izveidošana | m3 | 1
2.2. Betona pamatnes izgatavošana | m3 | 1
2.3. Lentveida pamatu betonēšana | m3 | 1
3. Mūra sienas un konstrukcijas
3.1. Ķieģeļu sienu mūrēšana | m3 | 1
3.2. Vieglbetona bloku sienu mūrēšana | m3 | 1
3.3. Betona starpsienu nojaukšana | m3 | 1
3.4. Ailu kalšana ķieģelu sienās | m3 | 1
3.5. Sienu, pamatu un masīvu horizontālā hidroizolācija, divās kārtās | m2 | 1
3.6. Plēstu akmeņu sienu mūrēšana | m3 | 1
3.7. Atskaldīt plēstu akmeņu mūrējumu no vienas puses | m2 | 1
3.8. Ķieģeļu mūra nojaukšana | m3 | 1
3.9. Vieglbetona bloku mūrējuma nojaukšana | m3 | 1
3.10. Ailu kalšana dzelzsbetona konstrukcijās | m3 | 1
3.11. Metāla aiļu pārsedžu izbūve esošā sienā | gb | 1
3.12. Caurumu kalšana ķieģeļu sienās ar diametru 50 mm līdz 51 cm biezā sienā | vieta | 1
3.13. Nišu kalšana 1/2 ķieģeļu dziļumā | m2 | 1
4. Metālkonstrukcijas
4.1. Metāla karkasa konstrukciju montāža montāža | t | 1
4.2. Alumīnija logu bloku montāža | m2 | 1
4.3. Piekārto griestu metāla karkasa izbūve ar stiprinājumu detaļām | m2 | 1
4.4. Metāla durvju montāža | m2 | 1
4.5. Metāla kāpņu laidu ar podestiem un margām montāža | t | 1
5. Namdaru darbi-koka konstrukcijas
5.1. Sienu apšūšana ar ēvelētiem dēļiem | m2 | 1
5.2. Griestu apšuvums ar ēvelētiem dēļiem | m2 | 1
5.3. Tvaiku izolācijas izbūve sienās | m2 | 1
5.4. Sienu un starpsienu karkasa aizpildīšana ar siltuma izolācijas plātnēm 100mm biezumā | m2 | 1
5.5. Siltuma izolācijas plātņu iebūve pārsegumā 100 mm biezumā | m2 | 1
5.6. Spāru un citu jumta nesošo konstrukciju izbūve | m3 | 1
5.7. Retināts dēļu klājs zem jumta seguma | m2 | 1
5.8. Logu bloku uzstādīšana ar dubultām vērtnēm mūra sienā | m2 | 1
5.9. Durvju bloku uzstādīšana mūra sienās ar laukumu līdz 3 m2 | m2 | 1
5.10. Vārtu bloku uzstādīšana ar metāla aplodu | m2 | 1
5.11. Loga bloku demontāža ar palodzi un dubultām vērtnēm | m2 | 1
5.12. Durvju un vārtu bloku demontāža | m2 | 1
5.13. Dzegas izbūve ar ēvelētu dēļu apšuvumu | m2 | 1
5.14. Tvaika izolācijas ieklāšana uz starpgriestiem | m2 | 1
5.15. Logu un durvju iestiklošana ar logu stiklu | m2 | 1
5.16. Logu un durvju iestiklošana ar stikla paketēm vai vitrīnu stiklu | m2 | 1
6. Grīdas
6.1. Grīdu pamatnes izveidošana no šķembām | m3 | 1
6.2. Grīdu pamatnes izveidošana no betona | m3 | 1
6.3. Grīdu hidroizolācija | m2 | 1
6.4. Grīdu koka gulšņu ierīkošana | 100m2 | 0.01
6.5. Monolītā betona grīdas 30 mm biezumā | 100m2 | 0.01
6.6. Grīdu segums no keramikas flīzēm uz līmes kārtas | m2 | 1
6.7. Koka grīdas no 37 mm bieziem dēļiem ar grīdas ēvelēšanu | m2 | 1
6.8. Grīdu segums no koka skaidu plāksnēm vai finiera | m2 | 1
6.9. Grīdu segums no parketa dēlīšiem | m2 | 1
6.10. Grīdu linoleja segums | m2 | 1
6.11. Grīdlīstu pielikšana | 100m | 0.01
6.12. Dēļu grīdu nojaukšana | m2 | 1
6.13. Parketa grīdu nojaukšana | m2 | 1
6.14. Cementa grīdas nojaukšana | m2 | 1
7. Jumti
7.1. Jumta ieklāšana ar ruloniem materiāliem lietojot uzkausēšanas tehnoloģiju | 100m2 | 0.01
7.2. Ondulain šīfera jumta izveidošana uz sagatavota latojuma | 100m2 | 0.01
7.3. Vienslīpu vai divslīpu jumta ierīkošana no profilētām metāla loksnēm | 100m2 | 0.01
7.4. Četrslīpu jumta ierīkošana no profilētām metāla loksnēm | 100m2 | 0.01
7.5. Jumta tekņu ierīkošana | m | 1
7.6. Ūdens notekcauruļu montāža | m | 1
7.7. Bitumena jumstiņu seguma izbūve uz gatava pamatojuma | m2 | 1
8. Apdares darbi
8.1. Augstvērtīgs apmetums fasādes gludām sienām | m2 | 1
8.2. Metāla karkasa ierīkošana uz sienām zem sausā apmetuma | m2 | 1
8.3. Metāla karkasa ierīkošana uz griestiem zem sausā apmetuma | m2 | 1
8.4. Griestu apdare ar reģipsi un šuvju apstrādi | m2 | 1
8.5. Sienu apdare ar reģipsi un šuvju apstrādi | m2 | 1
8.6. Augstvērtīgs apmetums ēkas iekšējām mūra virsmām | m2 | 1
8.7. Apmetuma nosišana no mūra sienām | m2 | 1
8.8. Apmetuma nosišana no griestiem | m2 | 1
8.9. Fasādes krāsošana | m2 | 1
8.10. Augstvērtīgs krāsojums iekšējām sienām pa apmetuma un mūra virsmām ar ūdens emulsijas , lateksa vai akrila krāsām | m2 | 1
8.11. Augstvērtīgss krāsojums iekšējiem griestiem pa apmetuma un mūra virsmām ar ūdens emulsijas , lateksa vai akrila krāsām | m2 | 1
8.12. Koka sienu augstvērtīgs krāsojums ar eļļas vai alkīda krāsām | m2 | 1
8.13. Koka griestu augstvērtīgs krāsojums ar eļļas vai alkīda krāsām | m2 | 1
8.14. Grīdu nosegšana ar laku divas reizes | m2 | 1
8.15. Koka grīdu uzlabots krāsojums ar eļļas vai alkīda krāsām | m2 | 1
8.16. Metāla virsmu krāsošana | m2 | 1
8.17. Mūra sienu flīzēšana | m2 | 1
8.18. Sienu apdare ar tapetēm | vien. | 1
8.19. Sienu apdare ar mazgājamām tapetēm | vien. | 1
8.20. Tapešu noplēšana | vien. | 1
9. Apzaļumošanas darbi
9.1. Laukuma izlīdzināšana ar rokām | m2 | 1
9.2. Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15cm biezu melnzemes kārtas iestrādi ar rokām slāņa biezuma labojumam par5cm | 100m2 | 0.01
9.3. Zālāju sēšana | m2 | 1
9.4. Koku un krūmu stādīšana | gb. | 1
10. Kanalizācijas tīkli
10.1. Keramikas izlietne ar plastmasas pudeļveida sifonu, izlaidi,kronšteiniem un jaucējkrānu montāža | kpl. | 1
10.2. Keramikas sēdpoda ar skalošanas kasti un taisno izlaidi, montāža | kpl. | 1
10.3. Dušas kabīnes ar paliktni un jaucējkrāna dušai ar dušas sietiņu un lokano šļūteni montāža | gb. | 1
10.4. PVC kanalizācijas caurules ar veidgabaliem montāža | m | 1
11. Ūdensvada tīkli
11.1. Lodveida ventiļa montāža | gb. | 1
11.2. Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules ar veidgabaliem montāža | m | 1
11.3. Metāla ūdensvada caurules ar veidgabaliem montāža | m | 1
11.4. Balansēšanas ventiļa montāža | gb. | 1
12. Apkure
12.1. Radiātora ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža | gb. | 1
12.2. Lodveida krāna montāža | gb. | 1
12.3. Tērauda ūdens-gāzes cauruļu montāža | m | 1
13. Ceļi un laukumi
13.1. Betona bruģakmens seguma h=80mm ieklāšana (ieskaitot apakšējo kārtu ieklāšanu) | m2 | 1
13.2. Bortakmeņu Br.100.30.15 uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 1
13.3. Bortakmeņu Br.100.20.8 uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 1
13.4. Betona flīžu ieklājums | m2 | 1
13.5. Metāla sieta vārti | m2 | 1
13.6. Metāla sieta žogs | m2 | 1
13.7. Soli, ārā | gb. | 1
13.8. Šķembu segums 100mm | m2 | 1
13.9. Smilts segums 100mm | m2 | 1
14. Iekšējie elektrotīkli
14.1. Esošās el. uzskaites sadalnes demontāža | gb. | 1
14.2. Autom. skapis 36 moduļiem, IP30 uzstādīšana | gb. | 1
14.3. Autom. skapis 24 moduļiem, IP30 uzstādīšana | gb. | 1
14.4. 3-pol. slēdzis uzstādīšana | gb. | 1
14.5. 3-pol. B grupas automāts uzstādīšana | gb. | 1
14.6. 1-pol. Bgr. automāta uzstādīšana | gb. | 1
14.7. 1-pol. Bgr. automāta 16A uzstādīšana | gb. | 1
14.8. 1-pol. slēdžu 250v. 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 1
14.9. Grupu slēdžu 250v, 6A, IP20 uzstādīšana | gb. | 1
14.10. 2-pol. kont. roz. ar zem. sp. slēdžu 250v. 16A, IP20 uzstādīšana | gb. | 1
14.11. 1-pol. kont. roz. ar zem. sp. slēdžu 250v. 16A, IP44 uzstādīšana | gb. | 1
14.12. Lumin. gaismu 4x18w, IP20 uzstādīšana | gb. | 1
14.13. Lumin. gaismu 2x36w, IP44 uzstādīšana | gb. | 1
14.14. Lumin. gaismu 2x18w, IP44 uzstādīšana | gb. | 1
14.15. Avārijas gaismekļa ar lok. barošanu 7w 1st.uzstādīšana | gb. | 1
14.16. Avārijas gaismekļu informatīvo uzstādīšana | gb. | 1
14.17. Montāžkārbu uzstādīšana | gb. | 1
14.18. Savienojušas spaiļu 10x2x2,5 uzstādīšana | gb. | 1
14.19. Kabeļkanālu montāža | m | 1
14.20. Montāžas cauruļu montāža | m | 1
14.21. Vara kabeļa 4x2,5mm2 montāža | m | 1
14.22. Vara kabeļa 3x2.5mm2 montāža | m | 1
14.23. Vara kabeļa 3x1,5mm2 montāža | m | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ( %)
Starpsumma
Virsizdevumi (t. sk. darba drošība) ( %)
Peļņa ( %)
Sociālais nodoklis (23.59%)
Starpsumma
PVN (21%)
Pavisam kopā
Piezīmes: Pretendentam savā piedāvājumā obligāti jānorāda:
1) Materālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevmi %;
2) Virsizdevumi (t.sk.darba drošība) %;
3) Peļņa %, kas būs nemainīgi visā Vienošanās darbības laikā, slēdzot atsevišķus būvdarbu līgumus.
Datums Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums